Nazwa przedmiotu:

Źródła światła

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Andrzej Wiśniewski, andrzej.wisniewski@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347505

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rozumienie zagadnień z zakresu: podstaw fizyki, fizyki kwantowej i elektrotechniki. Rozumienie zjawisk fizycznych zachodzących w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Analiza obwodów elektrycznych. Podstawowe wiadomości z zakresu techniki świetlnej. Przedmiot, który należy zaliczyć wcześniej: Podstawy techniki świetlnej

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość konstrukcji i zasad działania elektrycznych źródeł światła, zasad pracy i konstrukcji układów zasilających źródła światła. Umiejętność doboru układów zasilających do poszczególnych typów źródeł światła oraz znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem eksploatacji źródeł światła.

Treści kształcenia:

Ogólny podział źródeł światła. Parametry charakteryzujące źródła. Wytwarzanie promieniowania elektromagnetycznego i światła. Procesy powstawania promieniowania optycznego. Promieniowanie cieplne. Ciało doskonale czarne. Podstawowe właściwości wyładowań w gazach. Podstawowe właściwości wyładowania niskociśnieniowego. Podstawowe właściwości wyładowania wysokociśnieniowego. Zjawisko luminescencji. Zjawisko elektroluminescencji. Zjawisko fotoluminescencji. Świecenie półprzewodników – elektroluminescencja. Zasada działania i podstawowe parametry konstrukcyjne różnych typów źródeł światła: żarówki tradycyjne, żarówki halogenowe, świetlówki, niskoprężne lampy sodowe, wysokoprężne lampy sodowe, lampy rtęciowe, lampy metalohalogenkowe, źródła elektroluminescencyjne.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

Żagan W.: Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnicza P.W., Warszawa 2005.
Bąk J., Pabjańczyk W. : Podstawy Techniki Świetlnej. Skrypt Politechniki Łódzkiej, Łódź 1994.
Lighting Manual, Philips Lighting , fift edition, 1993.
Technika świetlna 98. Poradnik informator. 
Kane R., Heinz Sell :Revolution in Lamps 2001.
Katalog źródeł światła i osprzętu PHILIPS.
Katalog źródeł światła program produkcji OSRAM.
Katalog źródeł światła firmy General Electric.
Katalog źródeł światła firmy Sylvania.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe