Nazwa przedmiotu:

Systemy automatyzacji, sterowania i zarządzania inteligentnymi budynkami Lab

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Mirosław Parol, miroslaw.parol@ee.pw.edu.pl, +48222345862

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy inżynierii oprogramowania, Teoria obwodów i sygnałów, Technika cyfrowa i mikroprocesorowa, Sieci komputerowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność operowania systemem KNX

Treści kształcenia:

1. Zajęcia wprowadzające, regulamin przedmiotu; 1h
2. System KNX-TP. Proste funkcje sterowania oświetleniem (załącz/wyłącz, ściemnij/rozjaśnij); 2h
3. System KNX-TP. Sterowanie oświetleniem – centralne wyłączanie, utrzymywanie stałego natężenia oświetlenia oraz sterowanie czasowe. Sterowanie roletami – podnoszenie i opuszczanie w trybie ciągłym i skokowym; 2h
4. System KNX-TP. Sterowanie pracą instalacji za pomocą czujnika ruchu. Regulacja temperatury w pomieszczeniu; 2h
5. Zaliczenie zajęć; 2h
6. Zdalne sterowanie i monitoring systemu KNX-TP za pośrednictwem sieci Internet; 2h
7. System KNX-PL.. Różne funkcje sterownicze; 2h
8. Zaliczenie zajęć; 2h

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

1. P. Petykiewicz: EIB. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. COSiW SEP, Warszawa 2001.
2. J. Włodarczyk Z. Podosek: Systemy teletechniczne budynków inteligentnych. Przedsiębiorstwo Badawczo-Projektowo-Wdrożeniowe Cyber, Warszawa 2002.
3. K. Barnaś, M. Dołowy, J. Machowski, A. Magdziarz, J. Pająk, M. Parol, J. Pasternakiewicz, Z. Zdun, S. Ziemianek, Z. Żagan: Laboratorium podstaw elektroenergetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003.
4. P. Petykiewicz: EIB. Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku. COSiW SEP, Warszawa 2001.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe