Nazwa przedmiotu:

Laboratorium wirtualne

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, remigiusz.rak@ee.pw.edu.pl, +48222347291

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

1. Fizyczne podstawy elektrotechniki i elektroniki
2. Technika pomiarowa 
3. Wstęp do programowania
4. Systemy operacyjne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność projektowania wirtualnego laboratorium.

Treści kształcenia:

Wykład
1. Wstęp. Wirtualne przyrządy pomiarowe: kategorie przyrządów wirtualnych (VI), otwarta architektura przyrządu, przykłady struktur, zasady projektowania.
2. Uniwersalne karty zbierania danych (DAQ): architektura, obsługa programowa, normalizacja sygnałów wejściowych (układy kondycjonowania sygnałów). 
3. Interfejsy pomiarowe - Interfejsy szeregowe: RS232C, RS485. Interfejs równoległy GPIB: magistrala interfejsu, zestaw komunikatów, konfiguracje sprzętowe. Interfejs modułowy PXI. Interfejsy bezprzewodowe: IrDA, Bluetooth.
7. Oprogramowanie systemów pomiarowych, programy narzędziowe: LabWindows CVI, LabVIEW (National Instruments), przykłady opracowañ innnych firm (TestPoint, ASYST, ASYSTANT GPIB). 
8. Język programowania SCPI – (Standard Commands for Programmable Instruments).
9. Systemy rozproszone terytorialnie w sieci komputerowej.
10. Serwery i mikroserwery pomiarowe.
11. Projektowanie laboratorium wirtualnego. Serwer zarządzający. Serwer pomiarowy. Serwer aplikacji. 
Laboratorium
1. Projektowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku LabVIEW.
2. Projektowanie wirtualnych przyrządów pomiarowych w środowisku LabWindows.
2. Projektowanie wirtualnego laboratorium w środowisku LabVIEW.

Metody oceny:

o

Egzamin:

Literatura:

1. Lesiak P., Świsulski D.: “Komputerowa technika pomiarowa – w przykładach”, Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002. 2. Rak R.: „Przyrządy wirtualny – realne narzędzie współczesnej metrologi”i, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 4. Rak R.: ,”Systemy informacyjno-pomiarowe”, podręcznik multimedialny, Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej – OKNO, 5. Tłaczała W.: “Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo”, WNT, Warszawa, 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe