Nazwa przedmiotu:

AUTOMATYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Remigiusz Olesiński, remigiusz.olesinski@ee.pw.edu.pl, +48222347945

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 30h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technika cyfrowa i mikroprocesorowa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

b

Treści kształcenia:

Wykład
1. Budowa, własności i opis funkcjonalny sterowników
2. Języki programowania
3. Funkcje pakietu narzędziowego
4. Podstawy programowania
5. Bloki systemowe
6. Wytyczne do projektowania systemów sterowania ze sterownikami programowalnymi
7. Parametry i właściwości sterowników programowalnych PLC stosowanych do różnych zadań sterowania
8. Struktury rozproszonych systemów automatyki
9. Komunikacja w systemach rozproszonych
10. Sieci przemysłowe, protokóły komunikacyjne
11. Wizualizacja procesu technologicznego
12. Urządzenia do komunikacji człowiek-maszyna
Laboratorium
1. Praktyczna nauka programowania prostych funkcji i sterowników.
2. Programowanie funkcji złożonych
3. Praca w rozproszonym układzie automatyki
4. Wizualizacja systemu sterowania

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

1. Andrzej Ruda, Remigiusz Olesiński "Sterowniki przemysłowe PLC". 2. Peter Neuman "Systemy komunikacji w technice automatyzacji"

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe