Nazwa przedmiotu:

Systemy Inteligentnego Budynku

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzysztof Duszczyk, krzysztof.duszczyk@ee.pw.edu.pl, +48222347945

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Treści kształcenia:

Wykład
1. Podstawowe elementy systemów Lon Works, EIB, EIB Power Net, METASYS, LCN (czujniki, elementy wykonawcze) Bazy danych (elementy i ich aplikacje)
2. BACnet – protokół komunikacyjny, międzynarodowy standard inteligentnego budynku. 
3. Stosowane oprogramowania narzędziowe (Active Home, Continuum, WAGO Toplon, ETS III, ORCAview, LCN Pro, LCN-W) – realizacja telegramów, zasady projektowania systemów.
4. Wykorzystanie Internetu do zdalnego sterowania i wizualizacji instalacji inteligentnego budynku (sterownik internetowy IC1, EIB-Port).
5. Przykłady realizacji.
Laboratorium
1. EIB
2. LCN
3. BACnet
4. LON
5. METASYS

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe