Nazwa przedmiotu:

Systemy inteligentnych budynków

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Krzysztof Duszczyk, duszczyk@isep.pw.edu.pl, tel.+48222347945

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy informatyki, Elementy automatyki, Sterowniki PLC

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętności korzystania z oprogramowań narzędziowych przy tworzeniu projektów inteligentnych instalacji.

Treści kształcenia:

Laboratorium:
Zajęcia wprowadzające; 2h
Realizacja inteligentnego budynku w oparciu o technologię EIB/KNX (adresowanie urządzeń, tworzenie projektu, uruchamianie zaprojektowanej instalacji).; 6h
Realizacja inteligentnego budynku w oparciu o technologię LCN (adresowanie urządzeń, tworzenie projektu, uruchamianie zaprojektowanej instalacji).; 6h
Realizacja inteligentnego budynku w oparciu o technologię BACnet (tworzenie projektu, uruchamianie zaprojektowanej instalacji).; 6h
Realizacja inteligentnego budynku w oparciu o technologię XComfort (adresowanie urządzeń, tworzenie projektu, uruchamianie zaprojektowanej instalacji).; 6h
Zajęcia zaliczające; 4h

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

P. Petykiewicz “Technika systemowa budynku instabus EIB. Podstawy projektowania”, 
     Warszawa 1999.
LCN-Polska, Opis systemu LCN  ISSENDORFF Mikroelektronik GmbH, 2006
Wydawnictwa firmowe, artykuły naukowe, prace dyplomowe ISEP

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe