Nazwa przedmiotu:

Metody aktywnej poprawy jakości energii elektrycznej

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Henryk Supronowicz, Supron@isep.pw.edu.pl, tel. 7947. prof. dr hab. inż. Roman Barlik, rbarlik@isep.pw.edu.pl;  tel. +48222347469

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy elektroenergetyki, Matematyka-analiza matematyczna, rachunek różniczkowy, Teoria obwodów, Teoria przekształtników, Teoria sterowania

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie rozwiązań rożnych systemów aktywnej poprawy jakości energii elektrycznej za pomocą przekształtników energoelektronicznych. Poznanie zasady budowy obwodów głównych i systemów sterownia takich urządzeń. Umiejętność syntezy filtrów aktywnych i energoelektronicznych sterowników przepływu energii.

Treści kształcenia:

-Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące przesyłu energii elektrycznej i jej jakości. -Wskaźniki jakości energii elektrycznej i zaburzenia standardowe. -Charakterystyka wartości chwilowych prądów pobieranych z sieci przez odbiorniki nieliniowe. -Składowe harmoniczne. -Moce w obwodach nieliniowych (teoria mocy wg Fryzego, Budeanu i Akgi).- Przekształcenia Clarke – Parka.-Interpretacja składowych mocy w oparciu wektorową reprezentację wielkości w układzie stacjonarnym αβ i wirującym dq. -Nowoczesne metody poprawy jakości energii elektrycznej. -Filtry aktywne, kompensatory  i sterowniki przesyłu energii. -Energoelektroniczne przekształtniki jako układy uzdatniania energii w energetyce rozproszonej.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Nowak M., Barlik R.: Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, 1998. 2. Tunia H., Barlik R.: Teoria przekształtników, OWPW, 2003. 3. Strzelecki R., Supronowicz H.: Współczynnik mocy w systemach zasilania prądu przemiennego i metody jego poprawy. Warszawa, Oficyna Wydawnicza PW, 2000.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe