Nazwa przedmiotu:

Sprawdzanie i walidacja przyrządów pomiarowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Jerzy Olędzki, Jerzy.Oledzki@ee.pw.edu.pl, tel. +48222347525

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Elektrotechnika teoretyczna, Metrologia elektryczna, Cyfrowe przyrządy pomiarowe, Systemy informacyjno-pomiarowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Wzorcowanie aparatury pomiarowej jest podstawową czynnością sprawdzającą zgodność jej wskazań z wzorcami i potwierdzającą zgodność jej właściwości z wymaganiami odpowiednich norm krajowych i międzynarodowych. Znajomość zasad wzorcowania aparatury pomiarowej, a także podstawowych elementów procesu wzorcowania i sposobów opisu parametrów charakteryzujących właściwości pomiarowe tej aparatury należy do niezbędnego zasobu wiedzy współczesnego inżyniera i naukowca. Przedstawiony zasób wiedzy jest szczególnie przydatny tym wszystkim, którzy mają zamiar działać lub działają w sferze systemów jakości regulowanych normami z serii ISO 9000, ISO 17000, a także systemów TQM i SIX-SIGMA.

Treści kształcenia:

Procedury badania aparatury pomiarowej, sprawdzanie, kalibracja, wzorcowanie, normy ISO w metrologii. Podstawy metrologii prawnej, prawo o miarach, legalizacja i uwierzytelnienie, badanie typu, badanie wyrobu. Cele i zasady akredytacji laboratoriów pomiarowych, organizacje narodowe i ponad-narodowe w metrologii. Wzorce jednostek miar, układy sprawdzeń, zasady utrzymania spójności pomiarów. Przykłady opracowania wyników sprawdzania i kalibracji. Komputerowa obsługa sprawdzania i kalibracji - przykłady systemów i środowisk programowych. Walidacja metod wzorcowania i walidacja przyrządów, badania między-laboratoryjne, warunki powtarzalności i odtwarzalności pomiarów, dobra praktyka laboratoryjna.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Piotrowski J., Kostyrko K.: Wzorcowanie aparatury pomiarowej, WN PWN Warszawa 2000 
Bucher J. L., Ed.: The Metrology Handbook, ASQ Quality Press, Milwaukee 2004

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe