Nazwa przedmiotu:

Inteligentne sterowanie energią odnawialną

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Marek Jasiński, mja@isep.pw.edu.pl, tel. +48222347675

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy Energoelektroniki, Podstawy Teorii Sterowania, Podstawy Elektroniki, Podstawy Maszyn Elektrycznych,  Teoria Obwodów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Poznanie możliwości integracji OZE z siecią zasilającą,
poznanie metodyki doboru algorytmu sterowania, 
umiejetność analizy zjawisk zachodzących w czasie sterowanego przetwarzania energii wybranych OZE i dostarczenie jej do sieci zasilającej

Treści kształcenia:

Wiadomości wstępne: 
-  wybrane topologie sprzęgów energoelektronicznych dla OZE, ok.2h
- sposób realizacji wybranych sprzęgów energoelektronicznych, ok.2h 
 - uproszczone modele matematyczne wybranych obiektów sterowania, ok.4h
 - przedstawienie wybranych metod sterowania, ok.5h
 - prezentacja pracy wybranych OZE - wpływ metody sterowania, ok.4h
2. Zajęcia projektowe -indywidualne projekty np. ok.15h:
 - modele symulacyjne wybranych OZE np. fale morskie, wiatr itp. 
    - praca przy różnych częstotliwościach próbkowania,
    - wpływ precyzji sterowania na bilans energetyczny pomiędzy przekształtnikiem od strony sieci (LSC) i przekształtnikiem od strony OZE,

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. M. P. Kazmierkowski, R. Krishnan and F. Blaabjerg: Control in Power Electronics, Academic Press, San Diego, USA, 2002. 
2. M. P. Kaźmierkowski, J. T. Matysik: Wprowadzenie do elektroniki i energoelektroniki, Oficyna Wydawnicza PW, 2005. 
3. M. Jasinski,  Direct Power and Torque Control of AC/DC/AC Converter-Fed Induction Motor Drives,  PhD-thesis Warsaw University of Technology, Warsaw 2005. (dostępne także na http://www.isep.pw.edu.pl/icg/prace_doktorskie.html), 
4. M.Jasiński: Materiały pomocnicze przygotowane dla słuchaczy

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe