Nazwa przedmiotu:

Pomiary i przetwarzanie sygnałów w automatyce elektroenergetycznej

Koordynator przedmiotu:

doc. dr inż. Andrzej Magdziarz, andrzej.magdziarz@ien.pw.edu.pl, tel.+48222345482

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wykład: Teoria obwodów, Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność oceny działania zabezpieczeń elektroenergetycznych w oparciu o znajomość algorytmów pomiarowych

Treści kształcenia:

Wykład: Struktura przetwarzania sygnałów w automatyce elektroenergetycznej. Filtracja analogowa, konwersja A/C, typowe układy przetworników. Częstotliwość próbkowania. Filtracja cyfrowa, rodzaje filtrów. Funkcje specjalne (Rademachera, Walsha. Hadamarda) i ich modyfikacje. Charakterystyki filtrów cyfrowych. Odpowiedzi dynamiczne filtrów. Analiza i synteza filtrów cyfrowych. Algorytmy cyfrowych pomiarów wielkości elektroenergetycznych - pomiar amplitudy sygnału, pomiar fazy, pomiar mocy czynnej i biernej, pomiar impedancji, pomiar częstotliwości. Właściwości algorytmów pomiarowych. Przykłady automatyki i zabezpieczeń elektroenergetycznych opartych na algorytmach cyfrowych. Wykład wspomagany pokazami komputerowymi.                                                                                                                                                                                                                                                  Laboratorium: Filtry SOI - badanie okien typu: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, kosinusoidalne, Hanna, Hamminga, Blackmana. Filtry NOI - badanie okien: Butterwotha, Chebyshewa 1, Chebyshewa 2. Filtry NOI - Badanie okien własnych. Badania cyfrowych algorytmów pomiaru amplitudy sygnału. Badania cyfrowych algorytmów pomiaru mocy czynnej i biernej. Badania cyfrowych algorytmów pomiaru przesunięcia fazowego dwóch sygnałów. Badania cyfrowych algorytmów pomiaru części czynnej i biernej sygnału. Badania cyfrowych algorytmów pomiaru odległości do miejsca zwarcia. Cyfrowy algorytm przekaźnika od przeciążeń. Cyfrowy algorytm dowolnego przekaźnika.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

A.Wiszniewski: Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej. WNT, Warszawa 1990.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe