Nazwa przedmiotu:

Inżynieria zasilania odbiorców energią elektryczną

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Andrzej Pawlęga, andrzej.pawlega@ien.pw.edu.pl, tel. +48222347943

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy elektrotechniki Podstawy elektroenergetyki

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie analiz techniczno-ekomicznych: przyłączania odbiorców, zakupu i dostarczania energii elektrycznej odbiorcom, zmiany sprzedawcy. Posługiwanie się metodami analiz zmienności obciążeń odbiorców. Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie rozliczania energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom oraz wiedzy w zakresie budowy układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Treści kształcenia:

W: Charakterystyka techniczno-ekonomiczna odbiorców energii elektrycznej: pojęcie odbiorcy, klasyfikacje odbiorców, powiązania techniczne i handlowe odbiorcy z otoczeniem, elementy statystyki użytkowania energii elektrycznej. Podstawy regulacji w zakresie zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną: dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, instrukcje ruchu i eksploatacji sieci, umowy. Podstawy przyłączania odbiorców do sieci elektroenergetycznych: podstawowe definicje, wybrane rozwiązania techniczne przyłączy, przepisy w zakresie przyłączenia, dokumenty przyłączeniowe, koszty przyłączenia. Podstawy sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej odbiorcom końcowym korzystającym z zasady TPA i nie korzystającym z niej: sprzedawcy energii, operatorzy sieci, umowy odbiorców, bilansowanie odbiorców, koszty zakupu energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych, zasady zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Zmienność obciążeń elektrycznych odbiorców oraz metody jej oceny: czynniki kształtujące zmienność obciążeń, przegląd metod analiz obciążeń, przegląd prognozowania obciążeń, wyznaczanie obciążeń w praktyce. Monitorowanie energii elektrycznej pobieranej przez odbiorców i jej rozliczenia : przepisy dotyczące pomiarów energii elektrycznej, urządzenia i układy do pomiarów energii elektrycznej (w tym układy do pomiarów zdalnych), zasady rozliczania odbiorców. 
L: Analiza techniczno-ekonomiczna przyłączenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej. Analiza opłat za energię elektryczną pobieraną przez odbiorcę korzystającego z zasady TPA. Analiza opłat za energię elektryczną pobieraną przez odbiorcę nie korzystającego z zasady TPA. Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorcy korzystającego z zasady TPA. Analiza techniczno-ekonomiczna układu pomiarowo-rozliczeniowego dla odbiorcy zamierzającego korzystać z zasady TPA. Ocena ekonomiczna opłacalności zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

1. Biblioteka Regulatora, akty prawne i biuletyny dostępne na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki
2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – część ogólna
3. Mielczarski W.: Rynki energii elektrycznej w Polsce. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne. ARE, Warszawa 2000.
4. Paska J.: Ekonomika i planowanie w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza PW, 2007
5. Taryfy dla energii elektrycznej.
6. Taryfy operatorów systemów dystrybucyjnych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe