Nazwa przedmiotu:

Technika oświetlenia proj

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Piotr Pracki; piotr.pracki@ien.pw.edu.pl; tel. +48222347505

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rozumienie kryteriów projektowania oświetlenia wnętrz i umiejętność obliczania parametrów charakteryzujących oświetlenie wnętrz. Umiejętność korzystania z komputerowego wspomagania oświetlenia w stopniu podstawowym. Wykaz przedmiotów lub programów, które należy zaliczyć wcześniej:
Technika oświetlania 1.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność projektowania oświetlenia we wnętrzach w stopniu zaawansowanym. Formułowanie koncepcji oświetlenia, dobór sprzętu oświetleniowego, obliczenia parametrow oświetleniowych, dobór systemu konserwacji i rozmieszczanie opraw oświetleniowych. Przygotowanie i prezentacja wyników projektu.

Treści kształcenia:

Projektowanie oświetlenia wnętrz. Projekty oświetlenia ze wspomaganiem komputerowym. Projekt oświetlenia pomieszczenia biurowego w wykonaniu wariantowym (10h). Projekt oświetlenia hali przemysłowej w ujęciu wariantowym (10h). Projekt oświetlenia wnętrz wybranego obiektu (10h)

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

Bąk J.: Technika oświetlania. PWN, Warszawa 1981. 
Bąk J.: Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz. WNT, Warszawa 1983. 
IESNA Lighting Handbook, 9th edition, IESNA, New York 2000.
CIBSE Code for Lighting, Butterworth – Heinemann, Oxford 2002. 
IESNA Lighting Design Process, IESNA, New York 1994.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe