Nazwa przedmiotu:

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa

Koordynator przedmiotu:

Dr Zbigniew Żagan,  Zbigniew.Zagan@ien.pw.edu.pl, +48222345171
 Prof. dr hab. Stanisław Kulas, Stanislaw.Kulas@ien.pw.edu.pl,

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawy Elektroenergetyki  W, Aparaty Elektryczne  W,

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość podstawowych zasad doboru elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Treści kształcenia:

Podstawy teoretyczne techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych, a także zjawiska i zagadnienia związane z zakłóceniami i zagrożeniami w systemie elektroenergetycznym oraz z ogólnymi warunkami działania zabezpieczeń. Wymagania stawiane urządzeniom EAZ. Struktura urządzeń EAZ. Własności elementów zabezpieczeniowych (przekładników, filtrów, przekaźników) oraz zabezpieczeń o charakterze uniwersalnym. Zakłócenia i zagrożenia występujące w zabezpieczanych obiektach elektroenergetycznych, takich jak: sieci, transformatory, generatory, silniki i kompensatory synchroniczne oraz kondensatory. Metody wykrywania, identyfikacji i eliminacji tych zakłóceń. Metody samoczynnego doprowadzania systemu elektroenergetycznego do stanu normalnej pracy po eliminacji zakłócenia lub zagrożenia oraz metody samoczynnego zapobiegania zakłóceniom i zagrożeniom w pracy tego systemu. Systemowa automatyka łączeniowa: SPZ, SZR, SCO.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

ANSI/IEEE C37.60-1981 „IEEE Standard Requirements for Overhead, Pad Mounted, Dry Vault and Submersible Automatic Curcuit Reclosers and Fault Interrupters for AC Systems”.
Synal B., Rojewski W., Dzierżoniowski W.: Elektroenergetyczna automatyka zabezieczeniowa. Podstawy, Skrypt P Wr, Wrocław 2003.
Winkler W., Wiszniewski A.: Autoamatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1999.
Żydanowicz J.: Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT Warszawa 1987. 
Katalogi firm zagranicznych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe