Nazwa przedmiotu:

Współczesna metrologia wielkości fizycznych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. A. Michalski, anmi@iem.pw.edu.pl, tel +48222347427

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Elektrotechnika

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka, Fizyka, Metrologia eletryczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność doboru metod i narzędzi w pomiarach wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi

Treści kształcenia:

Wstęp, pomiary pośrednie i bezpośrednie, pomiary parametrów ruchu, pomiary masy, sił, momentu , obrotowego i mocy, pomiary ciśnień, pomiary temperatury, pomiary przepływu, pomiary elektrochemiczne,
pomiary klimatyczne.

Metody oceny:

Egzamin:

Literatura:

A.Michalski Preskrypt: Metrologia Wielkości nieelektrycznych

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe