Nazwa przedmiotu:

Systemy informacyjno pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, remigiusz.rak@ee.pw.edu.pl, +48222347291

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Informatyka

Grupa przedmiotów:

Wspólne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Metrologia elektryczna

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

umiejętność projektowania systemów pomiarowych rozproszonych w sieci komputerowej lokalnej i globalnej

Treści kształcenia:

? Elementy nowoczesnych systemów pomiarowych (charakterystyka ogólna): inteligentne czujniki pomiarowe, przyrządy autonomiczne wyposażone w interfejsy pomiarowe, przyrządy modułowe, karty zbierania danych. 
? Interfejs szeregowy RS232C: oprogramowanie interfejsu (układ programowalny 8251 TI), pochodne interfejsu RS232: RS423A, RS422A, RS485. 
? Interfejsy bezprzewodowe: IrDA, Bluetooth, 
? Interfejs IEC-625: magistrala interfejsu, zestaw komunikatów, konfiguracje sprzętowe, realizacje interfejsów, układy specjalizowane (8291/92/93 TI), karty IEC-625, przykład realizacji: karta GPIBII/IIA - Nat.Instr. (3h)
? Interfejsy modułowe: mikrokomputer modułowy VME, systemy VXI oraz PXI (struktura magistrali, moduł sterujący (obsługa w trybie rejestrowym i rozkazowym), moduły przyrządowe, koordynacja współpracy między modułami.
? Lokalna sieć komputerowa jako interfejs pomiarowy. 
? Uniwersalne karty zbierania danych (DAQ): architektura, obsługa programowa, normalizacja sygnałów wej?ciowych (układy kondycjonowania sygnałów. 
? Wirtualne przyrządy pomiarowe: kategorie przyrządów wirtualnych (VI), otwarta architektura przyrządu, przykłady struktur, zasady projektowania. 
? Oprogramowanie systemów pomiarowych (krótka charakterystyka): programy narzędziowe: LabWindows CVI, LabVIEW (National Instruments), przykłady opracowa? innnych firm (TestPoint, ASYST, ASYSTANT GPIB). 
? Język SCPI – (Standard Commands for Programmable Instruments). 
? Kompresja sygnałów pomiarowych.

Metody oceny:

wyklad: 50%, laboratorium: 50%

Egzamin:

Literatura:

1. Winiecki W.: „Organizacja mikrokomputerowych systemów pomiarowych”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997; 2. Nawrocki W.: “Komputerowe systemy pomiarowe”, WKiŁ, Warszawa, 2002; 3. Rak R.: „Wirtualny przyrząd pomiarowy – realne narzędzie współczesnej metrologii”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe