Nazwa przedmiotu:

Modelowanie procesów w reaktorach jądrowych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Nikołaj Uzunow

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS671

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

?

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość metod modelowania procesów jądrowych i cieplno-przepływowych, zachodzących w reaktorach jądrowych, oraz metod numerycznych, stosowanych do rozwiązywania odpowiednich zagadnień. Umiejętności niezbędne w celu korzystania z gotowych kodów obliczeniowych lub uczestnictwa w tworzeniu nowych.

Treści kształcenia:

1. Procesy zachodzące w reaktorach jądrowych; klasyfikacja, charakterystyka, wzajemne oddziaływanie.
2. Wymiana ciepła - przewodność cieplna, rozszerzalność cieplna, przejmowanie ciepła. Konwekcja naturalna.
3. Przepływy laminarne i turbulentne. Przepływy jedno- i dwufazowe. Cyrkulacja naturalna.
4. Klasyfikacja i charakterystyka współczesnych metod modelowania procesów cieplno-przepływowych.
5. Metody rozwiązań numerycznych zagadnień cieplno-przepływowych. Przykłady kodów obliczeniowych.
6. Zagadnienie rozkładu strumienia neutronów. Reaktywność.
7. Zmiany składu izotopowego rdzenia. Głębokość wypalenia paliwa.
8. Metody przybliżone rozwiązania równań transportu neutronów: metoda Monte Carlo; metoda różnic skończonych; inne.
9. Podejście wielogrupowe przy rozwiązywaniu zagadnienia transportu neutronów.

Metody oceny:

Ocena na podstawie wyników kolokwium końcowego.

Egzamin:

Literatura:

Materiały dostarczone przez wykładowcę.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

zna mechanizmy oddziaływania neutronów z materią oraz reakcje jądrowe wywoływane przez neutrony

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W05, E2_W07, E2_W11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W03, T2A_W04

Efekt EW2:

zna podstawowe założenia i pojęcia zagadnienia transportu neutronów oraz postacie równań transportu neutronów

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W05, E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04

Efekt EW3:

zna opis reaktor jądrowego, oparty na jednogrupowym przybliżeniu dyfuzyjnym, oraz podstawy teorii reaktora jednorodnego, w tym definicje współczynnika mnożenia neutronów, reaktywności, wymiarów krytycznych, stanu krytycznego

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W05, E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04

Efekt EW4:

zna przyczyny i skutki zmian reaktywności w trakcie pracy reaktora oraz procesy fizyczne, stojące za określeniem temperaturowego współczynnika reaktywności

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W05, E2_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

przeprowadzić samodzielnie obliczenia dot. rozpraszania neutronów oraz makroskopowych przekrojów czynnych na poszczególne reakcje wywoływane przez neutrony

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U09, E2_U13, E2_U14, E2_U18, E2_U21, E2_U24

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19

Efekt EU2:

potrfai modelowac procesy zachodzace w reaktorze jądrowym oraz ocenic (zasymulować) wpływ zmian głownych parametrów pracy

Weryfikacja:

kolokwium zaliczeniowe

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U09, E2_U13, E2_U14, E2_U18, E2_U24

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt EK1:

potrafi pracowac indywidualnie, prawidłowo oceniajac cele i zakres pracy włąsnej

Weryfikacja:

projekt

Powiązane efekty kierunkowe: E2_K04, E2_K05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K04, T2A_K05