Nazwa przedmiotu:

Systemy automatyki

Koordynator przedmiotu:

Prof. dr hab. inż. Jan Kościelny, profesor

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechatronika

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień dotyczących sterowania procesami ciągłymi

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość różnych typów systemów automatyki. Umiejętność doboru systemu automatyki do automatyzowanej instalacji technologicznej.

Treści kształcenia:

Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki. Funkcje systemów automatyki. Warstwowa struktura układów sterowania. Elementy struktur sprzętowych. Klasyfikacja systemów automatyki, obszary zastosowań. Specyfika systemów czasu rzeczywistego. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego. Sieci przemysłowe w systemach automatyki: rodzaje stosowanych sieci i ich zastosowania. Języki programowania urządzeń automatyki języki normy IEC 611-31. Urządzenia sterujące: regulatory, sterowniki: wbudowane, PLC, PAC, stacje procesowe. Systemy monitorowania SCADA. Rozproszone systemy automatyki: DCS, SCADA+PLC/PAC. Integracja systemów sterowania i zarządzania. Kierunki rozwoju.

Metody oceny:

brak

Egzamin:

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe