Nazwa przedmiotu:

Procesy przeróbki osadów ściekowych

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające: Bronisław Bartkiewicz, prof dr hab. inż.; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe: dr inż. Marek Apolinarski, mgr inż. Andrzej Witkowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagane przedmioty poprzedzające Chemia środowiska Procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy, potrzebnej do zajmowania stanowisk kierowniczych w miejskich przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub biurach projektowych z branży komunalnej. Zapoznanie studentów z procesami zagęszczania, stabilizacji, odwadniania, higienizacji suszenia i spalania osadów ściekowych

Treści kształcenia:

Program wykładu Charakterystyka ilościowa i jakościowa osadów ściekowych (S). Rodzaje i właściwości osadów Sposoby postępowania z osadami ściekowymi (S). Podstawowe procesy przeróbki osadów: zagęszczanie stabilizacja biologiczne, odwadnianie i utylizacja końcowa. Zasady wyboru schematu technologicznego przeróbki osadów Procesy zagęszczania osadów ściekowych Zagęszczanie grawitacyjne, flotacyjne i mechaniczne. Podstawowe parametry technologiczne, schematy urządzeń skuteczność. Procesy biologicznej stabilizacji osadów: stabilizacja w warunkach tlenowych i beztlenowych. Podstawy przemian biochemicznych, parametry procesów. Przeróbka osadów na drodze fermentacji: schemat technologiczny i podstawowe parametry. Produkcja biogazu, jego gromadzenie i wykorzystanie Procesy końcowej utylizacji osadów. Odwadnianie w warunkach naturalnych i sztucznych, wapnowanie, suszenie, spalanie. Wady i zalety poszczególnych metod Program ćwiczeń projektowych Określenie danych wyjściowych do projektowania Parametry technologiczne procesów i urządzeń Wymiarowanie urządzeń do zagęszczania osadów Projektowanie urządzeń do stabilizacji biologicznej Rozwiązania stabilizacji chemicznej osadów Procesy końcowej przeróbki osadów (suszenie, spalanie)

Metody oceny:

0,6 W+0,4 P Warunki zaliczenia wykładu: Egzamin pisemny (ew. ustny jako uzupełnienie) Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Wykonanie i obrona projektu

Egzamin:

Literatura:

J.Bień – Osady ściekowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002 J.Podedworna, K.Umiejewska- Laboratorium z technologii osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 Z.Heidrich ,A.Witkowski– Urządzenia do oczyszczania ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2005 Imhoff K.,Imhoff K.R – Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik Oficyna Wydawnicza Projprzem –EKO, Bydgoszcz 1996

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe