Nazwa przedmiotu:

Sieci gazowe

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające - Prof.dr hab. Andrzej Osiadacz; Osoby prowadzące ćwiczenia komputerowe - Mgr inż. Tomasz Morawski

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Wybrane informacje dotyczące sieci gazowych, technologia przesyłowych i dystrybucyjnych sieci gazowych. Zasady projektowania gazociągów przesyłowych i gazowych sieci dystrybucyjnych, budowa gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia. Budowa gazociągów średniego ciśnienia. Eksploatacja systemów przesyłowych. Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnych.

Treści kształcenia:

Program wykładu Zasady projektowania gazociągów przesyłowych i gazowych sieci dystrybucyjnych Budowa gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia Eksploatacja systemów przesyłowych Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnych Program ćwiczeń komputerowych Zasady obliczania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia Prowadzenie ruchu sieci dystrybucyjnych

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0.6*Ow + 0.4*Ok Warunki zaliczenia wykładu Kolokwium zaliczeniowe Warunki zaliczenia ćwiczeń komputerowych Kolokwium zaliczeniowe

Egzamin:

Literatura:

Bąkowski K.: Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, WNT, 2007 Osiadacz A.: Statyczna symulacja sieci gazowych, Fluid Systems, 2001 Ratasiewicz W.: Stacje gazowe w systemach dostawy gazu. Poradnik gazownika, PZITS, 2006

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe