Nazwa przedmiotu:

Instalacje i urządzenia gazowe.

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające - Dr inż. Jerzy Sewerynik, Mgr inż. Andrzej Grzywacz; Osoby prowadzące ćwiczenia projektowe - Mgr inż. Andrzej Grzywacz

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Specjalizacyjna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny. Fizyka. Technika cieplna.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi paliw gazowych, bezpiecznym ich użytkowaniem oraz podstawowymi zagadnieniami przy projektowaniu i eksploatacji instalacji gazowych.

Treści kształcenia:

Program wykładu Podstawowe jednostki miar, definicje i prawa gazowe stosowane w gazownictwie. Gazy i paliwa gazowe. Właściwości fizyczne i chemiczne. Spalanie i wybuchowość gazów palnych. Obliczanie ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych, liczby Wobbego, dolnej i górnej granicy wybuchowości. Gazociągi. Klasyfikacja gazociągów ze względu na ciśnienia i pełnione funkcje. Przewody stosowane w sieciach gazowych i instalacjach. Przewody stalowe, miedziane i z polietylenu. Przyłącza gazowe niskiego i średniego ciśnienia. Elementy wyposażenia gazociągów. Zawory, sączki węchowe. Rury ochronne. Reduktory ciśnienia. Budowa i zasada działania. Dobór reduktora. Gazomierze. Klasyfikacja. Zasady doboru i eksploatacji. Urządzenia stosowane w instalacjach gazowych. Klasyfikacja ze względu na sposób poboru powietrza i odprowadzania spalin. Zasady projektowania instalacji gazowych i wykonywania projektów budowlanych. Projektowanie kotłowni gazowych. Zastosowanie gazu płynnego Omówienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji gazowych Omówienie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie instalacji gazowych Aktualne przepisy i zarządzenia umożliwiające prawidłową eksploatację instalacji gazowych. Tok postępowania przy projektowaniu przyłącza gazowego i instalacji gazowej oraz ich uzgadnianiu. Program ćwiczeń projektowych Omówienie podstawowych wielkości fizycznych stosowanych w gazownictwie. Obliczenie wartości gęstości, ciepła spalania i wartości opałowej dla kilku rodzajów paliw gazowych. Obliczenie Liczby Wobbego oraz dolnej i górnej granicy wybuchowości. Omówienie zasad projektowania przyłącza gazowego niskiego i średniego ciśnienia. Wydanie tematów projektów. Omówienie zasad projektowania instalacji gazowej dla budynku jednorodzinnego. Przykład obliczeniowy. c.d. przykładu obliczeniowego z uwzględnieniem małej kotłowni gazowej. Omówienie zasad projektowania instalacji gazowej dla budynku wielorodzinnego. Przykład obliczeniowy. c.d. z uwzględnieniem kotłowni gazowej Q> 60 kW. Dobór punktów redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych. Dobór reduktorów i gazomierzy. Wymiarowanie instalacji przy zastosowaniu rur stalowych i rur miedzianych. Sprawdzian rachunkowy. Przejście gazociągiem pod jezdnią. Wymiarowanie instalacji gazowej zajęcie konsultacyjne. Wymiarowanie instalacji gazowej zajęcie konsultacyjne. Obrona projektu przyłącza i instalacji gazowej.

Metody oceny:

Ocena zaliczeniowa części wykładów *0.6 + ocena zaliczenia projektu *0.4. Warunki zaliczenia wykładu Pisemny sprawdzian składający się z kilkunastu pytań obejmujących zakres wykładów. Zaliczenie w przypadku uzyskania min. 48 % całkowitej sumy punktów Warunki zaliczenia ćwiczeń projektowych Zaliczenie sprawdzianu rachunkowego oraz wykonanie i obrona projektu przyłącza i instalacji gazowej. gęstości

Egzamin:

Literatura:

Konrad Bąkowski. Gazyfikacja. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. Warszawa 1966. Andrzej Barczyński i Tadeusz Podziemski. Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, użytkowanie. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A. Warszawa 2002

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe