Nazwa przedmiotu:

Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych (ZW)

Koordynator przedmiotu:

Osoby wykładające, ćwiczenia: Dr inż. Ryszard Wenda;

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralna

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

5

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi, Kanalizacje, Urządzenia do oczyszczania wody, Urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów, Instalacje wod-kan

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Cele i zadania eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Pojęcia systemu wodociągowo-kanalizacyjnych. Eksploatacja urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w regulacjach prawnych. Stan eksploatacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwa eksploatujące wodociągi i kanalizacje. Naukowe podstawy eksploatacji. Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach zurbanizowanych. Zasady eksploatacji i konserwacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Techniczno organizacyjne podstawy monitorowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Automatyzacja w procesach sterowania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi.

Treści kształcenia:

Program wykładu Cele i zadania eksploatacji systemów wodociągowo-kanalizacyjnych Pojęcia systemu wodociągowo-kanalizacyjnych, stan eksploatacji urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych Eksploatacja urządzeń wodociągowo kanalizacyjnych w regulacjach prawnych. Przedsiębiorstwa eksploatujące wodociągi i kanalizacje Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach zurbanizowanych Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Zasady prowadzenia rozruchów stacji wodociągowych Zasady prowadzenia rozruchów pompowni Zasady prowadzenia rozruchów oczyszczalni ścieków Zasady eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowych Zasady eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnych Zasady eksploatacji stacji uzdatniania wody Zasady eksploatacji oczyszczalni ścieków Techniczno organizacyjne podstawy monitorowania systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Automatyzacja w procesach sterowania systemami wodociągowo-kanalizacyjnymi Program ćwiczeń audytoryjnych Projekt rozruchu Instrukcja eksploatacji Instrukcje stanowiskowe Harmonogramy eksploatacji Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy

Metody oceny:

50%W + 50%C Warunki zaliczenia wykładu Zaliczenie sprawdzianu z wykładów Warunki zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych Sprawozdanie

Egzamin:

Literatura:

1. P. Błaszczyk, T. Cielenkiewicz, H. Kłoss-Trębaczkiewicz, M. Kwietniewski, A. Nowakowska-Błaszczyk, E. Osuch-Pajdzińska, M. Roman, M. Śliwowska, J. Zakrzewski "PORADNIK - Diagnostyka i wybór optymalnych metod modernizacji i przebudowy komunalnych wodociągów i kanalizacji" Cz. I, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego "Hydrobudowa", Warszawa 1996. 2. Praca zbiorowa pod red. Prof. M. Romana „Poradnik Wodociągi i kanalizacje”, Arkady, Warszawa 1991 3. Bauer A., Dietze G., Muller W., Soine K.J., Weideling D. 2005: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę. (tłum z j. niem.). Seidel-Przywecki. Warszawa 4. Ramowe zasady projektowania i przeprowadzania rozruchu oczyszczalni ścieków - opracowania Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Ka¬towi¬cach, Katowice 1984. 5. Zasady rozruchu inwestycji - Ryszard Geyer, „Orgbud”, Warszawa 1985.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe