Nazwa przedmiotu:

Automatyka i sterowanie systemami wodno-kanalizacyjnymi

Koordynator przedmiotu:

Prof. nzw. dr hab. inż. Witold Chmielnicki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi, kanalizacje, oczyszczanie ścieków

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu będzie poznanie podstawowych zasad regulacji automatycznej i sterowania procesami wodno-kanalizacyjnymi oraz zdobycie informacji umożliwiających nawiązania współpracy ze specjalistą z dziedziny automatycznej regulacji.

Treści kształcenia:

Rola, zadanie i potrzeba stosowania regulacji automatycznej w systemach wodno-kanalizacyjnych.  Pojęcia podstawowe, układ automatycznej regulacji; elementy składowe, klasyfikacja układów.
Zasady opisu właściwości elementów i układów automatyki w systemach wodno-kanalizacyjnych.  Charakterystyki statyczne i dynamiczne, opis w dziedzinie operatorowej i częstotliwościowej.  Podstawowe elementy składowe układów regulacji oraz ich właściwości.  Schematy blokowe.
Obiekty regulacji występujące w układach wodno-kanalizacyjnych Identyfikacja, opis analityczny.
Regulatory i sterowniki stosowane w układach regulacji procesów wodno-kanalizacyjnych, rodzaje, właściwości.
Wymagania stawiane układom regulacji; stabilność, jakość statyczna i dynamiczna, kryteria jakości układów regulacji.
Urządzenia wykonawcze stosowane w układach wodno-kanalizacyjnych; rodzaje, właściwości, zasady obliczania.
Podstawowe układy regulacji występujące w procesach wodno-kanalizacyjnych; regulacja poziomu, ciśnienia, przepływu, 
Zasady regulacji systemów wodociągowych; regulacja i sterowanie sieci wodociągowych, hydroforni i sieci wewnętrznych.
Zasady regulacji i sterowania stacji uzdatniania wody.
Zasady regulacji i sterowania procesami oczyszczania ścieków.
Komputerowe systemy sterowania i nadzoru stosowane w procesach wodno-kanalizacyjnych.
Przetwarzanie sygnałów w układach regulacji. Przetworniki analogowe i cyfrowe; badanie właściwości statycznych i dynamicznych.
Obiekty regulacji w układach wodno-kanalizacyjnych; badania doświadczalne i symulacyjne, identyfikacja na podstawie badań.
Sterowniki i regulatory; określanie algorytmów na podstawie badań, rzeczywiste parametry nastaw, programowanie sterowników.
Układy regulacji wybranych procesów wodno-kanalizacyjnych.  Zasady doboru i ustawiania parametrów eksploatacyjnych.  Badanie jakości regulacji.
Doświadczalny dobór urządzeń wykonawczych dla procesów wodno-kanalizacyjnych.
Układy sterowania pomp wodno-kanalizacyjnych.
Komputerowe systemy zarządzania i nadzoru stosowane w procesach uzdatniania wody, badania w obiekcie rzeczywistym.

Metody oceny:

Ocena zintegrowana = 0,5*Ow+0,5Ol

Egzamin:

Literatura:

1. Chmielnicki W.J.: Podstawy automatyki w IS. WPW, Warszawa 1986.
2. Chmielnicki W.J., Kołodziejczyk L.: Automatyka i dynamika procesów IS.  PWN, Warszawa 1987.
3. Mazurek T., Voigt K., Żydanowicz H.: Podstawy automatyki. WPW Warszawa 1995. 
4. Cambel D.P.: Dynamika procesów. PWN, Warszawa 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe