Nazwa przedmiotu:

Eksploatacja obiektów gospodarki wodnej i ściekowej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Ryszard Wenda

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Bioinżynieria

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 30h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, sieci i instalacje sanitarne, bioreaktory w technologii wody, bioreaktory w technologii ścieków, projektowanie technologiczne w inżynierii środowiska, procesy jednostkowe w uzdatnianiu wody, procesy jednostkowe w oczyszczaniu ścieków.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami eksploatacji obiektów gospodarki wodnej i ściekowej. Przedstawione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące prowadzenia rozruchów oraz eksploatacji oraz zagadnienia szczegółowe dotyczące sporządzania projektów rozruchów oraz instrukcji eksploatacji wodociągów i kanalizacji.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie w zagadnienia z zakresu współczesnej eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Definicje i elementy eksploatacji. 
Budowa, rozbudowa, modernizacja i remont. Rozruch i przekazanie do eksploatacji. 
Organizacja eksploatacji sieci i obiektów. Zasady BHP.
Inspekcje i czyszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Stacje uzdatniania wody (SUW) i oczyszczalnie ścieków (OŚ) - reżimy pracy, eksploatacji i konserwacji. Zasady BHP.
Stacje uzdatniania wody (SUW) i oczyszczalnie ścieków (OŚ) - zasady, organizacja i instrukcje rozruchu, 
Stacje uzdatniania wody (SUW) i oczyszczalnie ścieków (OŚ) - rozbudowa i modernizacja, remonty.
Opracowanie instrukcji eksploatacji dla wybranego obiektu gospodarki wodno ściekowej
Opracowanie harmonogramu czynności eksploatacyjnych dla wybranego obiektu gospodarki wodno ściekowej

Metody oceny:

0,5 W + 0,5 P

Egzamin:

Literatura:

1.	Dymaczewski Z., Oleszkiewicz J., Sozański M. (red.): Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wydawnictwo PZITS, Poznań 1997.
2.	Geyer R.: Rozruch zakładów przemysłowych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1978.
3.	Kwietniewski M., Roman M., Kłoss-Trębaczkiewicz H.: Niezawodność wodociągów i kanalizacji. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1993. (Niezawodność oczyszczalni ścieków, s. 147-155).
4.	Stier E., Fisher M.: Podręczny poradnik eksploatacji oczyszczalni ścieków - ATV. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Bydgoszcz 1998.
5.	Bauer A., Dietze G., Muller W., i in.: Poradnik eksploatatora systemów zaopatrzenia w wodę. Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2005.
6.	Dohnalik P.,  Jędrzejewski Z.: Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody to wcale nie trudne... Wydawnictwo Lem-Tech Consulting, Kraków 2004.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe