Nazwa przedmiotu:

Technologia ścieków przemysłowych

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Bronisław Bartkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

1. Przedmioty obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

Charakterystyka ścieków przemysłowych. Wskaźnik równoważnej liczby mieszkańców. Ładunki zanieczyszczeń w zależności od rodzaju przemysłu. Podział ścieków przemysłowych na grupy i ich charakterystyka. Odbiorniki ścieków (S). Aktualne Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z dn. 14 lipca 2006. Krótki zarys procesów produkcyjnych w zakładach przemysłowych w powiązaniu ze zużyciem wody i odprowadzaniem ścieków. Rodzaje ścieków wymagających oczyszczania chemicznego. Podział i charakterystyka procesów. Procesy oczyszczania ścieków o charakterze kwaśnym lub alkalicznym. Sposoby neutralizacji , parametry technologiczne, czynniki neutralizujące, uboczne skutki neutralizacji. Chemiczne strącanie metali ciężkich. Oczyszczanie ścieków zawierających oleje i tłuszcze w postaci nie zemulgowanej. Separatory. Oczyszczanie ścieków o charakterze emulsji oleju w wodzie. Charakterystyka sposobów destabilizacji emulsji. Wady i zalety procesów destabilizacji. Realizacja sposobów oczyszczania ścieków emulsyjnych metodą flotacji ciśnieniowej i elektroflotacji. Układy technologiczne. Sposoby i urządzenia do usuwania zanieczy-szczeń wyflotowanych.. Schematy technologiczne. Czynniki wpływające na skuteczność. Procesy chemicznej redukcji zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Parametry technologiczne poszczególnych procesów, warianty rozwiązań, skuteczność. Procesy chemicznego utleniania zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych. Parametry technologiczne poszczególnych procesów, warianty rozwiązań, skuteczność.

Metody oceny:

zaliczenie zajęć

Egzamin:

Literatura:

1.	A. Anielak, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN,
Warszawa 2002.
2.	B. Bartkiewicz, Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN,
Warszawa 2003.
3.	F. Meinck i in., Ścieki przemysłowe, Arkady, Warszawa 1980.
4.	B. Koziorowski, Ścieki przemysłowe, WNT, Warszawa 1980.
5.	H. Ruffer, K. Rosenwinkel, Oczyszczanie ścieków  przemysłowych, Projprzem Eko, Bydgoszcz 1998.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe