Nazwa przedmiotu:

Nowoczesne techniki monitorowania syntezy i oczyszczania produktów chemicznych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Krzysztof Bujnowski  dr inż. Paweł Ruśkowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

0

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw spektroskopii w podczerwieni i chromatografii.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania nowoczesnych urządzeń i technik w badaniach – MultiMax-ReactIR, PrepCC.

Treści kształcenia:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwością wykorzystania nowoczesnych urządzeń i technik w badaniach – MultiMax-ReactIR, PrepCC. Jedną z awangardowych metod kontroli przebiegu reakcji jest obserwacja widm IR w czasie rzeczywistym. Zestaw reaktorów automatycznych, w których przeprowadza się reakcje, pozwala na dokładne sterowanie wieloma parametrami procesu (czas, temperatura, zmętnienie, pH, wkraplanie) oraz ich kontrolę. Dzięki sprzężeniu reaktorów ze spektrometrem IR, zapewniającemu ciągłą obserwację i zapis zmian widma IR, można śledzić przebieg procesu (zanik substratu, pojawianie się i zmiany stężenia produktu, zakończenie reakcji). Studenci będą monitorować np. przebieg reakcji konkurencyjnych i następczych. Preparatywna ciśnieniowa chromatografia kolumnowa (PrepCC) pozwala na szybki rozdział mieszanin i otrzymanie znacznych ilości czystych produktów. Nadciśnienie istotnie skraca czas rozdziału i stabilizuje tempo przepływu eluenta. Bogata automatyka zestawu, detektor spektrofotometryczny oraz kontrolowany komputerowo kolektor frakcji umożliwiają zbieranie właściwych próbek rozdzielanych produktów. Studenci będą mogli rozdzielić i wyodrębnić główne składniki mieszaniny poreakcyjnej, otrzymanej wcześniej w reaktorze automatycznym.

Metody oceny:

Zaliczenie.

Egzamin:

Literatura:

1.	W. Zieliński, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT, 1995.
2.	Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT Warszawa, 1995.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe