Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Koordynator przedmiotu:

dr inż./Wiktor Lasota/ wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe z mozliwością wyboru

Kod przedmiotu:

IBS08

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wytrzymałość materiałów, konstrukcji żelbetowe, konstrukcje stalowe

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z podstawami inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budynków.
Celem nauczania przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie pozwalającym na korzystanie z norm europejskich i przepisów w procesie projektowania.

Treści kształcenia:

W - Podstawowe pojęcia.Funkcje elementów  budynku w warunkach pożaru.Stany krytyczne bezpieczeństwa pożarowego.Reakcja na ogień.Toksyczność i dymotwórczość materiałów budowlanych.Wentylacja pożarowa.Odporność ogniowa.Zabezpieczenia ogniochronne.
Rozwiązania elementów i instalacji z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny dostatecznej z zaliczenia  pisemnego.
Zaliczenie będzie się składało z pięciu pytań.Za każde pytanie można uzyskać od 0 do 5 punktów.
Ocena dostateczna-od 15 do18 punktów pod warunkiem uzyskania ni mniej niż dwóch punktów za każde pytanie.
Ocena dobra-od 19 do 23 punktów pod warunkiem uzyskania nie mniej niż trzech punktów za każde pytanie.
Ocena bardzo dobra-25 punktów.
W przypadku gdybym nie prowadził zajęć w następnym semestrze zostaną ustalone terminy zaliczeń lub konsultacji w porozumieniu z zainteresowanymi studentami

Egzamin:

Literatura:

1. Kosiorek M., Bezpieczeństwo pożarowe budynków . Budownictwo Ogólne,  t. 2, rozdz.9 Arkady, 2005.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe