Nazwa przedmiotu:

Komputerowe wspomaganie projektowania w ogrzewnictwie i wentylacji

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Sławomir Grabarczyk /adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria środowiska

Grupa przedmiotów:

obowiązkowe z możliwością wyboru

Kod przedmiotu:

ISS2/3

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 0h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 45h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka budowli, Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Wentylacja i klimatyzacja

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności pozwalające na realizację (przy pomocy komputera) zadań mających na celu wykorzystanie inżynierskiego oprogramowania komputerowego do opracowywania i wykonania obliczeń w zakresie projektu instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz ich graficznego odwzorowania.

Treści kształcenia:

"L - W ramach zajęć realizowanych jest 5 ćwiczeń, w tym dwa do wyboru:
Ćwiczenie nr 1:   Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego i całkowitej projektowej straty ciepła oraz dobór grzejników
Ćwiczenie nr 2:   Obliczenia hydrauliczne i graficzne odwzorowanie instalacji ogrzewania
Ćwiczenie nr 3:   Projektowanie rozdziału powietrza i dobór nawiewników
Ćwiczenie nr 4:   Dobór centrali klimatyzacyjnej i analiza koszów eksploatacji systemu wentylacyjnego/Analiza procesów klimatyzacyjnych na wykresie Moliera (do wyboru)
Ćwiczenie nr 5:   Obliczenia wymiennika do odzysku ciepła/Obliczenia instalacji kolektorów słonecznych (do wyboru)
"

Metody oceny:

o - ocena z przedmiotu
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie zadania odbywa się na podstawie oddanego sprawozdania i przekazanych materiałów (załączników) w wersji elektronicznej. Ocena końcowa to średnia z ocen cząstkowych. Obecność na zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Dopuszcza się maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności na zajęciach – wymagane odpracowanie ćwiczenia.

Egzamin:

Literatura:

1. Instrukcje programów komputerowych.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe