Nazwa przedmiotu:

Gospodarka wodno - ściekowa w przemyśle

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Marek Orłowski / adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

ZISK22/2

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wodociągi i kanalizacja, Technologia oczyszczania wody i ścieków

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką użytkowania wód przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem wodnych układów chłodniczych.

Treści kształcenia:

W - Użytkowanie wody w przemyśle – systemy socjalne, gospodarcze, przeciwpożarowe, chłodzenie, produkcja pary, wody procesowe. Wymagania jakościowe wód przemysłowych – sposoby ich przygotowania. Rodzaje wodnych układów chłodniczych i analiza ich pracy. Współczesne tendencje w technologii pracy wodnych układów chłodniczych. Przemysłowe urządzenia do chłodzenia ciepłej wody – stawy, baseny, chłodnie wentylatorowe i kominowe – ich konstrukcja i zasada działania. Produkcja pary wodnej do celów energetycznych  - urządzenia, wymagania jakościowe wody, technologia, schematy obiegów wodno-parowych. Chemiczne uzdatnianie wód przemysłowych – chłodniczych, kotłowych, gospodarczych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów z treści wykładów (przeprowadzanych w środku i na końcu semestru). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną obu ocen połówkowych.

Egzamin:

Literatura:

1. Stańda J., Woda do kotłów parowych i obiegów chłodzących siłowni cieplnych, WNT, Warszawa 1999.
2. Kowal A., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa - Wrocław, 1966.
3. Neryng A., Wojdalski J., Budny J., Krasowski E., Energia i woda w przemyśle rolno-spożywczym, WNT, Warszawa 1990.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe