Nazwa przedmiotu:

Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Paweł Podwójci / adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

ZISK52/2

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów, Technologia wody i ścieków, Instalacje sanitarne

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rozwiązaniami technicznymi i funkcjonowaniem instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej.

Treści kształcenia:

W - Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej – wiadomości wstępne: podstawowe definicje, specyfika instalacji, zapotrzebowanie na wodę oraz pomiar zużycia wody. Schematy, elementy i układy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. Materiały i armatura stosowana w instalacjach. Systemy kanalizacji dla budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych. Prefabrykacja instalacji. Instalacje sanitarne w budynkach użyteczności publicznej z punktu widzenia różnic w projektowaniu. Wodne instalacje przeciwpożarowe: bezpieczeństwo pożarowe, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne, instalacje hydrantowe, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. Miejscowe podczyszczanie ścieków. Odprowadzenie wód opadowych z budynków użyteczności publicznej – instalacje dla ścieków deszczowych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwiów z zakresu wykładów (dwa kolokwia w semestrze; ocenę końcową stanowi średnia z obydwu sprawdzianów). W przypadku niezaliczenia kolokwium, istnieje możliwość wyznaczenia terminu poprawkowego w terminie ustalonym z prowadzącym.

Egzamin:

Literatura:

1. Sosnowski S., Tabernacki J., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach, Wydawnictwo PW, Warszawa 1997.
2. Chudzicki J., Sosnowski S., Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń, Wydawnictwo PW, Warszawa 1999.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe