Nazwa przedmiotu:

Fundamentowanie

Koordynator przedmiotu:

dr inż./ Stanisława Garwacka-Piórkowska/adiunkt

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

BN1A_23

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 20h; Projekt 10h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h;
Przygotowanie do zaliczenia 10h;
Przygotowanie do kolokwium 10h;
Przygotowanie do egzaminu 10h;
Wykonanie projektów  30h;
Razem 100h = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20h; Projekty - 10h; Razem 30h = 1,2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 10h;
Przygotowanie do zaliczenia 10h;
Wykonanie projektów  30h;
Razem 50h = 2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika gruntów, Geologia

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15; Projekt 10 - 15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze sposobami posadawiania obiektów, projektowania i wykonywania fundamentów w wykopach, technikami wzmacniania podłoża gruntowego, oraz nabycie  przez studentów umiejętności opracowania koncepcji posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowo- wodnych i umiejętności wymiarowania fundamentów posadowionych bezpośrednio i pośrednio.

Treści kształcenia:

W1 - Wiadomości wstępne. Definicje fundamentów i fundamentowania. Warunki jakie powinien spełnić fundament. Sposoby posadowienia obiektów budowlanych.  Czynniki wpływające na wybór sposobu posadowienia.
W2 - Rodzaje fundamentów. Fundamenty bezpośrednie: ławy, stopy fundamentowe, ruszty, płyty i skrzynie fundamentowe. 
W3 - Stany graniczne w podłożu gruntowym. Podejścia obliczeniowe. Zasady wymiarowania fundamentów bezpośrednich w oparciu o EC - 7 i EC - 2.
W4 - Wykonawstwo fundamentów bezpośrednich. Przygotowanie podłoża i zasady postępowania w otwartym wykopie. Rodzaje wykopów. Sposoby zabezpieczania ścian wykopów wąsko- i szerokoprzestrzennych.  
W5 - Sposoby odwadniania wykopów fundamentowych: odwadnianie powierzchniowe, drenaż, studnie depresyjne, igłofiltry, elektroosmoza.
W6 - Rodzaje konstrukcji oporowych, konstrukcje tradycyjne i z gruntu zbrojonego.Technologia zbrojenia gruntu.
W7 - Fundamenty pośrednie. Pale, ich rodzaje i wykonawstwo. Zasady projektowania fundamentów na palach w oparciu o EC - 7.
W8 - Technologia wykonywania ścian szczelinowych i opuszczania studni. Fundamentowanie na studniach i ścianach szczelinowych. 
W9 - Techniki wzmacniania słabego podłoża gruntowego: zagęszczanie powierzchniowe i wgłębne gruntu, wymiana gruntu, technologie Vibro, cementacja i iniekcje w gruncie, wykonywanie kolumn. Kotwie gruntowe 
W10 - Metody wzmacniania istniejących fundamentów. Tradycyjne sposoby poszerzania i pogłębiania fundamentów. Wykonywanie mikropali i iniekcji pod fundament.  
P1 - Zaprojektowanie ławy fundamentowej posadowionej  bezpośrednio na gruncie: określenie parametrów geotechnicznych podłoża, zebranie obciążeń, obliczenia nośności podłoża gruntowego i dobór szerokości ławy, obliczenia momentu zginającego i dobór zbrojenia ławy. 
P2 - Zaprojektowanie stopy fundamentowej posadowionej bezpośrednio na gruncie: określenie parametrów i wyznaczenie nośności gruntu przy mimośrodowym obciążeniu stopy w postaci momentów i sił poziomych działających w obu kierunkach, obliczenie naprężeń, momentów zginających i określenie zbrojenia stopy w obu kierunkach. 
P3 - Zaprojektowanie dwu prostopadłych do siebie ław fundamentowych na palach: określenie obciążeń przypadających na pale, określenie rozstawu pali, ich nośności i długości, obliczenie momentów zginających w ławach na palach i dobór potrzebnego zbrojenia ław.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby 51 punktów ze 100 możliwych do zdobycia, liczonych łącznie, w proporcji 50 z egzaminu i 50 z 2 kolokwiów przeprowadzonych w semestrze na ćwiczeniach projektowych. Egzamin ma formę pisemną.  W trakcie ćwiczeń projektowych studenci wykonują indywidualnie 3 projekty. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 26 punktów z kolokwiów oraz oddanie i obrona ustna projektów. Przeliczenie punktów na oceny przebiega według schematu: 0–50 pkt. – 2, 51-60 pkt. – 3, 61-70 pkt. – 3,5,  71-80 pkt. – 4, 81-90 pkt. – 4,5 oraz  91-100 pkt. – 5. Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, w uzgodnionych wcześniej terminach.

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Praca zbiorowa. Fundamentowanie - projektowanie i wykonawstwo, t.1 i t.2. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005;                                              
2. Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M.: Fundamentowanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005;                                        
3. Wysokiński L.,Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. Wydawnictwo ITB. Warszawa 2011;                                                       
4. Puła O.: Projektowanie fundamentów bezpośrednich według Eurokodu 7. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2011

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_01:

Posiada wiedzę w zakresie sposobów posadowienia obiektów zależnie od warunków gruntowo-wodnych i rodzaju budowli. Definiuje stany graniczne w podłożu gruntowym. Zna zasady wymiarowania ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ścian oporowych płytowo-kątowych oraz ław i stóp fundamentowych posadowionych na palach w oparciu o EC-7. Zna różne technologie  posadowienia głębokiego. Ma wiedzę w zakresie wykonywania fundamentów w otwartym wykopie, metod  zabezpieczania ścian wykopów fundamentowych przy różnych schematach podparcia obudowy. Rozróżnia   metody  odwadniania wykopów. Identyfikuje  sposoby modyfikacji słabego podłoża gruntowego poprzez wymianę gruntów,  zagęszczanie powierzchniowe i wgłębne gruntów oraz  wykonywanie różnego typu iniekcji w gruncie. Posiada wiedzę w zakresie wzmacniania istniejących fundamentów.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W10); Projekty (P1 - P3)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W05_01:

Posiada wiedzę o trendach rozwoju technologii posadowień głębokich oraz technologii modyfikacji słabego podłoża gruntowego.

Weryfikacja:

Egzamin (W7 - W10)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt W07_01:

Zna różne metody fundamentowania, podstawowe metody obliczania fundamentów bezpośrednich i na palach, rozróżnia metody odwadniania i zabezpieczania ścian wykopów fundamentowych oraz  metody kształtowania podłoża.

Weryfikacja:

Egzamin (W1 - W10); Projekty (P1 - P3)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

Efekt W08_05:

Ma podstawową wiedzę w zakresie norm technicznych związanych z fundamentowaniem obiektów budowlanych.

Weryfikacja:

Egzamin (W3, W6, W7, W8,); Projekt (P1 - P3)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W08_05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08

Efekt W12_01:

Zna nowoczesne technologie posadowień głębokich oraz modyfikacji słabego podłoża gruntowego.

Weryfikacja:

Egzamin (W3, W4, W8, W10, W11); Projekt (P1 - P3)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W12_01

Powiązane efekty obszarowe: InzA_W05

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U16_01:

Potrafi zaprojektować fundamenty w postaci ław i stóp bezpośrednio posadowionych przy prostym i złożonym układzie obciążeń,  ławy i stopy fundamentowe na palach.

Weryfikacja:

Projekty (P1 - P3)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U16_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Rozumie potrzebę dokształcania się  w zakresie  rozwoju nowoczesnych technik  fundamentowania głębokiego, różnych sposobów podpierania ścian wykopów oraz technik wzmacniania słabego podłoża gruntowego.

Weryfikacja:

Egzamin (W6 - W10)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01