Nazwa przedmiotu:

Sieci i instalacje gazowe

Koordynator przedmiotu:

dr  inż.Jan Ircha

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inżynieria Środowiska

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

IN1A_31

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

wykłady:liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 10, przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 25: Projekty: liczba godzin według planu studiów - 10, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 15, przygotowanie do zaliczenia - 25, razem - 50; razem - 75

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10 h, Projekty - 10 h; Razem - 20 h = 0.8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 25 h,  przygotowanie do zaliczenia - 5 h,  przygotowanie do zaliczenia - 25 h; razem - 55 h = 2.2 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 150h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia, Termodynamika techniczna, Mechanika płynów

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15, projekt: 10-15

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta umiejętności projektowania sieci i instalacji  gazowych wg wytycznych indywidualnych, w zakresie obliczeń hydraulicznych i budowy prostych instalacji i sieci gazowych.

Treści kształcenia:

W1 - Rodzaje i charakterystyka gazów;                                                         Własności gazów, spalanie i wybuchowość;                                                    
W2 - Zapotrzebowanie gazu dla różnych potrzeb;                                          Urządzenia do spalania gazów, reduktory i gazomierze, uzbrojenie instalacji gazowych;                                        
W3 - Projektowanie instalacji gazowych, obliczenia hydrauliczne;                                                                
W4 - Instalacje gazu płynnego, zbiorniki;                                                      
 Obliczenia hydrauliczne instalacji gazu płynnego;                                     
W5 -  Rodzaje i układy sieci gazowych;                           
W6 - Budowa gazociągów wraz z uzbrojeniem, materiały, zasady prowadzenia przewodów;                                                   
W7 - Obliczenia hydrauliczne sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia;                                                      
 W8 - Próby i odbiory instalacji i sieci gazowych;                                   
Eksploatacja i remonty instalacji i sieci gazowych;
P1 -Projekt instalacji gazowej w budynku jednorodzinnym  wg wytycznych indywidualnych;                                               
 P2 - Projekt odcinka sieci gazowej średnio- lub niskociśnieniowej wg wytycznych indywidualnych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu i ćwiczeń projektowych. Łączna ocena przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z zaliczeń wykładu i projektu, w proporcjach: 60% oceny z wykładu i 40% oceny z projektu.
Zaliczenie treści wykładów dokonane będzie w formie dwóch sprawdzianów pisemnych, przeprowadzonych odpowiednio w połowie i na przedostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Termin sprawdzianu poprawkowego dla tych zaliczeń będzie przypadał na ostatnich zajęciach przed zakończeniem semestru. Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnych ocen z obydwu sprawdzianów, zaś ocena wykładu stanowi średnią arytmetyczną z ocen obydwu sprawdzianów.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych odbywać się będzie na podstawie oceny projektu instalacji c.o. oraz jego obronie przez studenta w formie odpowiedzi. Jeżeli w trakcie procedury zaliczania prowadzący stwierdzi niesamodzielność pracy studenta – student otrzymuje ocenę niedostateczną z tego zaliczenia, co w konsekwencji prowadzi do nie zaliczenia przedmiotu i wydania nowych założeń projektowych.
Przy zaliczeniu poszczególnych prac stosowana będzie następująca skala ocen przyporządkowana określonej procentowo, przyswojonej wiedzy:
5,0 – 91%-100%
4,5 – 81%- 90%
4,0 – 71%-80%
3,5 – 61%-70%
3,0 – 51%-60%
2,0 – 0%-50%.
Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się nieobecność na maksymalnie trzech zajęciach - wymagane usprawiedliwienie nieobecności.
Studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu i uzyskali rejestrację na kolejny semestr, powinni zgłosić się do prowadzącego zajęcia na początku VI semestru celem ustalenia terminu poprawy.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Sieci gazowe polietylenowe - projektowanie, budowa, uzytkowanie, A.Barczyński, T.Podziemski, PGNiG, 2002r. 
2. Projektowanie instalacji gazowych, K.Bąkowski, J.Bartuś, R.Zajda,  Arkady, 2003r.                                                   
3. Sieci i instalacje gazowe, K.Bąkowski, 1999r.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W04_03:

Ma uporządkowaną wiedzę związaną z zagadnieniami projektowania iwykonawstwa prostych instalacji i sieci gazowych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W12) projekty (P1 - P2)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W04_03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W05_01:

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań stososwanych w instalacja i sieciach gazowych oraz trendy w zakresie nowych materiałów i technologii.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W12) projekty (P1 - P2)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W05_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W05

Efekt W08_02:

Zna zasady bezpieczeństwa i higgieny pracy przy wykonawstwie instalacji i sieci gazowych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W12) projekty (P1 - P2)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_W08_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U14_02:

Potrafi wskazać i sformułować specyfikację niezbędnych działań inżynierskich koniecznych do wykonania zadania w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji gazowych.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W12) projekty (P1 - P2)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U14_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14

Efekt U16_02:

Potrafi zaprojektować, zgodnie z zadaną specyfikacją sieci i instalacje gazowe, używając właściwych metod, technik i narzędzi.

Weryfikacja:

Kolokwium (W1 - W12) projekty (P1 - P2)

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_U16_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie poznawania nowych technologii i nowych rozwiązań materiałowych  stosowanych przy realizacji sieci i instalacji gazowych.

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: I1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01