Nazwa przedmiotu:

Miernictwo i systemy pomiarowe

Koordynator przedmiotu:

dr inż. / Jerzy Dobrosielski / starszy wykładowca

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Mechanika i Budowa Maszyn

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

MN1A_19

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 5, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 5, przygotowanie do zaliczenia - 5, razem - 25. Laboratorium: liczba godzin według planu studiów - 10, przygotowanie do zajęć - 20, opracowanie wyników pomiarów - 10, napisanie sprawozdania - 10, razem - 50. Razem - 75

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 10 h; Laboratoria - 10 h; Razem - 20 h = 0,8 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

2

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 150h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 150h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Wykład: min. 15; Laboratorium: 8 - 12

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w technice.

Treści kształcenia:

W1 - Podstawy teorii pomiarów. W2 - Przetwarzanie analogowo - cyfrowe i cyfrowo - analogowe. W3 - Elementy toru pomiarowego. Nowoczesne urządzenia pomiarowe, multimetr, oscyloskop, karty pomiarowe, systemy pomiarowe.  W4 - Pomiary wielkości elektrycznych. Pomiary temperatury, metody, czujniki, przetworniki. W5 - Pomiary ciśnienia, metody, czujniki, przetworniki. W6 - Czujniki i sensory potencjometryczne, indukcyjne i pojemnościowe, budowa, zastosowanie. W7 - Pomiary tensometryczne i ultradźwiękowe. W8 - Czujniki i sensory optyczne, radarowe. W9 - Pomiary przepływów i składu chemicznego. W10 - Przykład pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, zastosowanych metod, czujników i sensorów w wybranych dziedzinach techniki. 
L1 - Badanie układów pomiarowych na bazie układów tensometrycznych. L2 - Pomiary wielkości elektrycznych.  L3 - Pomiary ciśnienia, badanie charakterystyki czujnika ciśnienia. L4 - Badanie charakterystyk termopar. L5 - badanie czujnika PT100. L6 - Badanie powtarzalności charakterystyk termistorów. L7 - Badanie nowoczesnych urządzeń i przyrządów pomiarowych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu końcowego obejmującego również wiedzę nabytą samodzielnie przez studenta ze wskazanej literatury. Szczegółowe zasady oceny podawane są na początku zajęć dydaktycznych. Warunkiem zaliczenia części laboratoryjnej przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen z pisemnych sprawdzianów z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań. Ocena końcowa jest średnią oceną z laboratorium i wykładu.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. Romer E.: Miernictwo przemysłowe. PWN, Warszawa 1970. 2. Piotrowski J.: Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego, Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2009.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W02_01:

Zna podstawy funkcjonowania przyrządów i układów elektronicznych stosowanych w systemach pomiarowych. Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe elementy i układy wykorzystywane do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W02_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02

Efekt W03_03:

Zna,  potrafi scharakteryzować potrzeby w zakresie pomiarów dla konkretnych urzadzeń i konstrukcji oraz zna metody, które należy zastosować do realizcji pomiarów ich parametrów.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W03_03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W04_02:

Posiada wiedzę w zakresie zastosowania czujników pomiarowych  do pomiaru wielkości fizycznych i potrafi zastosować tą wiedzę na etapie projektowania urządczeń i systemow mechanicznch.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W04_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W06_01:

Potrafi zastosować odpowiednie systemy i urządzenia pomiarowe do zadań zwiazanych z diagnostyką maszyn i urządzeń mechanicznych.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W06_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06

Efekt W07_02:

Potrafi zaplanować i przeprowadzić poprawnie pomiary wielkości fizycznych i opracować wyniki pomiarowe.

Weryfikacja:

Sprawozdanie (L1 - L7).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W07_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

Efekt W08_01:

Zna podstawy teoretyczne odnośnie budowy i funkcjonowania czujników, sensowrów i systemow pomiarowych, sposobu ich instalacji i użytkowania.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_W08_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U08_04:

Potrafi przeprowadzić pomiary podstawowych charakterystyk czujników pomiarowych oraz wykonać analizę wyników z użyciem oprogramowania komputerowego.

Weryfikacja:

Sprawozdanie (L1 - L7).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_U08_04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01_01:

Posiada potrzebę samoksztalcenia z wykorzystaniem literatury, internetu, kursów zawodowych, udziału w targach, konferencjach itp.

Weryfikacja:

Zaliczenie (W1 - W10).

Powiązane efekty kierunkowe: M1A_K01_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01