Nazwa przedmiotu:

Naprawa i modernizacja konstrukcji budowlanych

Koordynator przedmiotu:

dr inż. /Marek Kapela/ adiunkt

Status przedmiotu:

Fakultatywny ograniczonego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe z możliwością wyboru 1

Kod przedmiotu:

IIBS03/1

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Materiały budowlane, budownictwo ogólne, konstrukcje murowe, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie z zasadami diagnostyki obiektów budowlanych, oceny stanu technicznego obiektów oraz przeprowadzania napraw i modernizacji konstrukcji budowlanych.

Treści kształcenia:

W - Zagadnienia prawne – utrzymanie budowli, trwałość budowli. Przyczyny zużycia budowli. Katastrofy, awarie i uszkodzenia budowli – dane statystyczne dotyczące przyczyn. Przyczyny
powstawania błędów i uszkodzeń dla posadowienia budowli, konstrukcji murowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji stalowych, elementów wykończenia. Korozja budowli. Diagnostyka – zasady i metody oceny stanu konstrukcji. Proponowane działania naprawcze – remonty, naprawy i wzmocnienia konstrukcji. Modernizacja budowli-aspekty prawne i techniczne.
P - Opracowanie dokumentacji zawierającej ocenę stanu technicznego istniejącego obiektu oraz zalecenia dotyczące napraw-praca w grupach 3-5 osobowych.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:
- obecność na ćwiczeniach projektowych
- uzyskanie punktów od 17 do 30 w tym: za sprawdziany od 11 do 20
                               za wykonanie i obronę projektu od 6 do 10
Przeliczenie punktów na oceny końcowe jest następujące:
od 0,0   do 16,9 pkt - 2,0
od 17,0 do 19,5 pkt - 3,0
od 19,6 do 22,0 pkt  - 3,5
od 22,1 do 24,5 pkt  - 4,0
od 24,6 do 27,0 pkt - 4,5
od 27,1 do 30,0 pkt  - 5,0

Egzamin:

Literatura:

1. Thierry J., Zaleski S., Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1982.
2. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J., Awarie konstrukcji betonowych i murowych, Arkady, Warszawa 1982.
3. Lech Czarnecki, Peter H. Emmons., Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Wydawnictwo Polski Ce-ment, Kraków 2002r.
4. Masłowski., Spiżewska D., Wzmocnienia konstrukcji budowlanych, Arkady 2000.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe