Nazwa przedmiotu:

Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń elektrycznych

Koordynator przedmiotu:

Dr inż. Dariusz Baczyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Elektryczne

Kod przedmiotu:

BEZEK

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

godziny kontaktowe 						               15 h
przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 					
zapoznanie się ze wskazaną literaturą 					5h
czas poza laboratorium                                                                                 
przygotowanie raportu 							
przygotowanie do zaliczenia przedmiotu				10h

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Fizyka, podstawy elektroenergetyki

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego: działania prądu na organizm ludzki, zagrożeń dla ludzi ze strony urządzeń elektrycznych. Opanowanie podstaw ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej.

Treści kształcenia:

Warunki środowiskowe pracy urządzeń elektrycznych. Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych. Działanie prądu na organizm ludzki. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach elektrycznych o napięciu do 1 kV (w układzie TN, TT i IT). Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i lokalizacjach specjalnych. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach i instalacjach elektrycznych o napięciu powyżej 1 kV (ochrona podstawowa oraz przy dotyku pośrednim). Pierwsza pomoc przy porażeniach prądem elektrycznym (uwalnianie porażonych, sztuczne oddychanie, masaż serca). Ochrona przeciwpożarowa (zasady ochrony, sprzęt 
przeciwpożarowy). Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. Organizacja pracy przy urządzeniach elektrycznych (polecenia wykonania pracy, kwalifikacje i obowiązki pracowników, przygotowanie miejsca pracy, wykonanie i zakończenie pracy). Bezpieczeństwo pracy przy obsłudze, konserwacji, naprawach, remontach i budowie urządzeń elektrycznych (zasady organizacji pracy, sprzęt ochronny, narzędzia pracy).

Metody oceny:

Kolokwium na zakończenie semestru

Egzamin:

nie

Literatura:

H. Markiewicz: Bezpieczeństwo w elektroenergetyce, wyd. 2, WNT, Warszawa, 2002.
Praca zbiorowa: Porażenia i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym, WNT, Warszawa 1993.
Sz. Kujszczyk (redaktor), M. Kochel, A. Mińczuk, S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze. T. I i II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
W. Jabłoński: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia, WNT, Warszawa 2005.
B. Lejdy: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, WNT, Warszawa, 2002.
S. Niestępski, M. Parol, J. Pasternakiewicz, T. Wiśniewski: Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja. wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2005.
Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wybrane arkusze).

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego: działania prądu na organizm ludzki, zagrożeń dla ludzi ze strony urządzeń elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_W68

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Potrafi definiować bezpieczeństwo elektryczne: działanie prądu na organizm ludzki, zagrożenie dla ludzi ze strony urządzeń elektrycznych.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: k_U76

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01