Nazwa przedmiotu:

Budownictwo ogólne i konstrukcje budowlane cz.1

Koordynator przedmiotu:

dr inż. Wojciech Terlikowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Grupa przedmiotów:

Technologie Budowlane

Kod przedmiotu:

BUDO1

Semestr nominalny:

4 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

-

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość: podstawowych pojęć, definicji i i obowiązujących głównych przepisów w zakresie budownictwa, podstawowych układów nośnych i ustrojów konstrukcyjnych oraz ich elementów, właściwego ich doboru, obciążeń działających na konstrukcję budynków i budowli.

Treści kształcenia:

Podstawowe informacje i definicje; Definicja ustroju konstrukcyjnego; Podstawowe ustroje konstrukcyjne budynków;    Podstawowe ustroje konstrukcyjne i układy nośne. Elementy budynków i ich zadania.  Rozwiązania konstrukcyjne elementów budynku ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju  
zastosowanej konstrukcji (drewnianej, murowanej, żelbetowej, metalowej).  Sztywność przestrzenna ustrojów konstrukcyjnych; Dobór  właściwych materiałów i technologii budowlanej;  Fundamenty – rodzaje fundamentów bezpośrednich i pośrednich; Ściany szczelinowe; Ścianki szczelne; Posadowienie budynków i roboty fundamentowe; Podział ścian ze względu na funkcje w budynku; Technologie wykonywania ustrojów nośnych ścianowych: murowane, monolityczne żelbetowe, prefabrykowane, szkieletowe drewniane i stalowe, ustroje drewniane – wieńcowe, ryglowe, prefabrykowane. Stropy drewniane, stalowo-ceramiczne, gęstożebrowe, żelbetowe, stalowe;

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów – kolokwium zaliczające

Egzamin:

Literatura:

Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne
Sieczkowski J.: Ustroje budowlane 
Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 07.07..1994 z późniejszymi zmianami
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r z późniejszymi zmianami

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe