Nazwa przedmiotu:

Wentylacja i Ogrzewnictwo

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Zbysław Pluta

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

ML.NS585

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe z nauczycielem	30
Generalne przygotowanie się studenta do zajęć	4
Przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta	8
Przygotowanie się do kolokwium	6

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymiana Ciepła

Limit liczby studentów:

30

Cel przedmiotu:

Nauczenie studentów budowy i zasad działania instalacji wentylacyjnych i grzewczych, doboru źródeł energii, metod sporządzania bilansu energetycznego obiektów budowlanych oraz obowiązujących unormowań prawnych w tym zakresie.

Treści kształcenia:

Treści merytoryczne przedmiotu: Budowa i działanie instalacji grzewczych i wentylacyjnych (wentylacja naturalna i wymuszona) i ich elementów, zasady obliczeń cieplnych tych układów i unormowania prawne

Metody oceny:

Metody oceny: Forma zaliczenia przedmiotu: dwa kolokwia sprawdzające (jedno w połowie, drugie na koniec semestru). W celu zaliczenia przedmiotu należy uzyskać pozytywne oceny z obydwu kolokwiów. Praca własna: Zespołowe wykonanie obliczeń zapotrzebowania na energię do celów grzewczych prostego obiektu budowlanego o określonej lokalizacji.

Egzamin:

tak

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Koczyk Halina: Ogrzewnictwo praktyczne, SYSTHERM SERWIS, Poznań 2005, ISBN 83-918142-8-9 2. Maksymilian Malicki:: Wentylacja i klimatyzacja, PWN, wyd. III, Warszawa 1980 3. Recknagel, Sprenger, Hőnmann, Schramek.: Ogrzewanie i klimatyzacja.- poradnik EWFE, wyd. 1, Gdańsk 1994 
Budownictwo ogólne, Praca zbiorowa pod kierunkiem Piotra Klemma, Warszawa, Arkady, 2005 - 2008, ISBN 83-213-4408-9,  Tom 2: Fizyka budowli
Dodatkowe literatura: – Materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Stidua/Matieraly-dla-Studentow (dla odrabiających przedmiot po zalogowaniu) – "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja"- Miesięcznik Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak uwag

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW2:

EW2. Student potrafi wskazać wady i zalety różnych systemów ogrzewczczych i ich elementów.

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW3:

Student zna możliwości wykorzystania odnawialnych żródeł energii w ogrzewnictwie.

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW4:

Student potrafi wykazać różnice w działaniu systemów wentylacji naturalnej i mechanicznej oraz zalecić typ układu wentylacji zależnie od przeznaczenia bu-dynku.

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW5:

Student wie co to jest termomodernizacja obiektów budowlanych i umie uzasadnić konieczneść jej wykonania.

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

Student umie sporządzić zgodny z Polskimi Normami bilans energetyczny obiektu budowlanego

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U21, E1_U22, E1_U28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U16

Efekt EU2:

Student potrafi określić wartości skumulowanych wskaźników zużycia energii w budynkach

Weryfikacja:

Kolokwium 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U09