Nazwa przedmiotu:

Sterowanie Procesami Cieplnymi

Koordynator przedmiotu:

Prof. Janusz Lewandowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

NS555

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z: teorii maszyn cieplnych, teorii maszyn przepływowych, podstaw automatyki i sterowania, budowy urządzeń energetycznych (kotły, pompy, turbiny)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi układami regulacji urzadzeń wchodzących w skład elektrowni oraz sposobami sterowania blokiem energetycznym Przedstawienie zasad określania własności urządzeń dla celów projektowania układów regulacji.

Treści kształcenia:

Modelowanie matematyczne elementów siłowni dla celów projektowania układów sterowania. Modele nieliniowe i liniowe, przekształcenie Laplace’a. Charakterystyki statyczne i dynamiczne. Podstawowe elementy układów regulacji. Regulacja kotłów, turbin i pomp. Sterowanie turbozespołu. Zastosowanie emc w procesach sterowania

Metody oceny:

Metody oceny: 2 kolokwia w trakcie semestru. Egzamin końcowy w przypadku negatywnych lub niezadawalających ocen z kolokwiów

Egzamin:

tak

Literatura:

Zalecana literatura: brak Dodatkowe literatura: - Materiały na stronie http://materialy.itc.pw.edu.pl/zmue/jlew/St_proc_ciepl/ - Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

http://materialy.itc.pw.edu.pl/zmue/jlew/St_proc_ciepl/

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

student zna zagadnienia automatyzacji procesów cieplnych

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W09, E1_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EK2:

student zna podstawowe układy regulacji bloku energetycznego

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W09, E1_W19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

student umie analizowac prace układu regulacji procesów cieplnych

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U26

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U16

Efekt EU2:

student umie dokonać weryfikacji danych eksperymentalnych dla celów oceny pracy układu

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U10, E1_U11, E1_U26

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08, T1A_U09, T1A_U09, T1A_U16

Efekt EU3:

student umie ocenic rozwiazania techniczne

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U02, E1_U08

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U02, T1A_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt EK1:

student potrafi korzystac z baz danych i materiałów dodatkowych

Weryfikacja:

test egzaminacyjny

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01

Efekt EK2:

student potrafi pracowac w grupie

Weryfikacja:

praca na zajęciach

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K03