Nazwa przedmiotu:

Systemy Ciepłownicze

Koordynator przedmiotu:

dr inż.. Adam Smyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

NS557

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2011/2012

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

30 godzin w tym 15 godz na zadania domowe i 15 godz. na studiowanie literatury
30 godzin udziału w zajęciach (na wykładzie)

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

wiadomości z termodynamiki, teorii maszyn cieplnych oraz nt urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie siłowni w tym: kotłów, turbin, wymienników, pomp

Limit liczby studentów:

50

Cel przedmiotu:

Nauczenie sposobu analiz scentralizowanych systemów ciepłowniczych oraz uwzględniania w pracy systemu uwarunkowań wynikających ze współpracy źródeł ciepła, sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych.

Treści kształcenia:

Zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. Zasoby i charakterystyka paliw. Scentralizowane źródła ciepła: elektrociepłownie i ciepłownie w kraju i na świecie. Źródła indywidualne. Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (kogeneracja). Produkcja chłodu z wykorzystaniem ciepła sieciowego (trójgeneracja) Termodynamiczna i ekonomiczna efektywność źródeł ciepła. Koszty wytwarzania ciepła w źródłach indywidualnych i scentralizowanych. Oszczędność energii pierwotnej w układach kogeneracyjnych i trójgeneracyjnych. Układy cieplne parowych bloków ciepłowniczych upustowo-kondensacyjnych, upustowo-przeciwprężnych i przeciwprężnych. Gazowe układy kogeneracyjne. Sieci cieplne kanałowe i preizolowane. Konfiguracja i struktura sieci ciepłowniczych. Armatura sieciowa. Węzły ciepłownicze – rodzaje węzłów, wyposażenie. Zagadnienia regulacji ilości ciepła dostarczanego odbiorcom. Uporządkowane wykresy obciążeń i wykresy regulacyjne temperatur wody sieciowej. Centralna regulacja w źródłach i regulacja automatyczne w węzłach cieplnych. Straty przesyłania ciepła. Zagadnienia dotyczące korozji w systemach ciepłowniczych. Kierunki rozwoju elektrociepłowni ciepłowni i sieci ciepłowniczych

Metody oceny:

Prace domowe- zadania obliczeniowe i opisowe (40%). Kolokwium zaliczające(60%) Praca własna: np. projekt, podczas którego studenci powinny zaprojektować i zestawić prosty układ węzła cieplnego dwufunkcyjnego.

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 1. Marecki J. Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna. WNT Warszawa. 2. Szargut J., Ziębik A.: Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności – elektrociepłownie. WPK JS Katowice-Gliwice. 3. Krygier K. Sieci cieplne. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. OW PW. Warszawa. 4. Żarski K. Węzły cieplne w miejskich systemach ciepłowniczych. AQUARIUS. Toruń. 5. Natka M. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo, Tom I, II WPŚl. Gliwice Dodatkowe literatura:  N. Patches: Combinerd Heating, Cooling & Power Handbook. Technologies & Applications. The Fairmont Press, Lilburn, GA, 2003.  Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

Wskazana wizyta w elektrociepłowni oraz typowym węźle cieplnym w jednym z systemów ciepłowniczych

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W17, E1_W31

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08

Efekt EW1_SCIEP:

Zna  budowę i rolę poszczególnych elementów skladowych systemu ciepłowniczego

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16, E1_W17, E1_W23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W05

Efekt EW2_SCIEP:

Zna podstawy eksploatacji  i  rozwoju systemu cieplowniczego

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W06

Efekt EW3_SCIEP:

Zna podstawy optymalnej pracy i kierunki rozwoju systemów cieplowniczych

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W17, E1_W19, E1_W28, E1_W31, E1_W34

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W06, T1A_W08, T1A_W11

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U14

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10

Efekt EU1_SCIEP:

Potrafi zbudować wykres obciążeń i wykres regulacyjny temperatur wody sieciowej dla sysytemu ciepłowniczego

Weryfikacja:

Kolokwium, Zadanie domowe

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U05, E1_U09, E1_U12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05, T1A_U08, T1A_U09

Efekt EU2_SCIEP:

Potrafi  wskazać elementy wyposażenia i analizować pracę węzła cieplnego

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U21, E1_U22, E1_U27

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U14, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Efekt EU3_SCIEP:

Potrafi wskazać elementy wyposażenia i analizować pracę sieci ciepłowniczej

Weryfikacja:

Kolokwium, Zadanie domowe

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U12, E1_U18, E1_U22, E1_U27

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Efekt EU4_SCIEP:

Potrafi określić i analizować wymagania dla bloków ciepłowniczych związane z warunkami pracy w systemie ciepłowniczym

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U07, E1_U12, E1_U17, E1_U22, E1_U27

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U06, T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U14, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt E1_SCIEP:

Potrafi pracować w grupie, dyskutować uzyskane wyniki i formułować poprawne wnioski i spostrzeżenia

Weryfikacja:

Zadania domowe 1, 2

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K02, E1_K06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, T1A_K06