Nazwa przedmiotu:

Automatyka

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Inzynieria Chemiczna i Procesowa

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Godziny kontaktowe 30 godz., w tym na wykładach - 15 godz. i na zajęciach laboratoryjnych 15 godz. Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i ich zaliczanie - 30 godz. Przygotowanie do zaliczenia wykładu i zaliczenie wykładu 20 godz. Razem nakład pracy studenta: 80 godzin = 3 ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Obecność na wykładach - 15 godzin, obecność na zajęciach laboratoryjnych - 15 godzin. Razem: 30 godzin = 2 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych, praca w laboratorium i zaliczanie zajęć - 40 godz. Przygotowanie do zaliczenia wykładu i zaliczenie wykładu 20 godz. Razem nakład pracy studenta: 60 godzin = 2 ECTS.

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 225h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

90

Cel przedmiotu:

Przedstawienie zasad działania układów automatyki przemysłowej stosowanych w instalacjach przemysłowych. Omówienie struktur układów regulacji automatycznej oraz zasad działania elementów składowych układów regulacji automatycznej (regulatorów, przetworników, urządzeń wykonawczych etc.).

Treści kształcenia:

Wykład obejmuje omówienie następujących zagadnień: pojęcia podstawowe (obiekt sygnały sterujące i zakłócające, charakterystyki statyczne i dynamiczne, sprzężenie zwrotne, struktury układów regulacji i jej rodzaje); pomiary i miernictwo (pomiary pośrednie i bezpośrednie, statyczne i dynamiczne błędy pomiarowe, warunki znamionowe, rzeczywiste i idealne charakterystyki statyczne urządzeń pomiarowych); budowa i zasada działania czujników pomiarowych parametrów procesowych: temperatury, ciśnienia, przepływu, poziomu i stężenia; urządzenia wykonawcze: zawory, siłowniki pneumatyczne i hydrauliczne (membranowe i tłokowe), grzałki elektryczne; zasada działania regulatorów (z ciągłym i nieciągłym sygnałem wyjściowym) oraz prawa regulacji. Regulatory bezpośredniego działania; przykłady układów regulacji automatycznej wykorzystujących omawiane rodzaje regulatorów. Laboratorium - wykonanie ćwiczeń praktycznych: sterowanie przepływem cieczy w instalacjach przemysłowych; badanie własności statycznych przetworników temperatury; badanie własności statycznych przetworników ciśnienia.

Metody oceny:

Wykład - zaliczenie pisemne
Laboratorium - zaliczenie pisemne i ustne
Końcowa ocena zintegrowana

Egzamin:

nie

Literatura:

J. Kostro, Elementy, urządzenia i układy automatyki, WSiP. B. Chorowski, M. Werszko, Mechaniczne urządzenia automatyki, WNT. A. Burghardt, G. Bartelmus, Inżynieria reaktorów chemicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W_01:

Ma wiedzę niezbędną do nadzorowania pracy układów regulacji automatycznej.

Weryfikacja:

Zaliczenie - forma pisemna i ustna

Powiązane efekty kierunkowe: K_W13

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W06

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U_01:

Potrafi projektować układy regulacji automatyki przemysłowej

Weryfikacja:

Zaliczenie - forma pisemna i ustna

Powiązane efekty kierunkowe: K_U16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13, T1A_U16

Efekt U_02:

Potrafi nadzorować i kontrolować przebieg sterowania i regulacji w układach automatyki przemysłowej

Weryfikacja:

Zaliczenie - forma pisemna i ustna

Powiązane efekty kierunkowe: K_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_01:

Potrafi wspólpracować w zespole

Weryfikacja:

Wynik wykonania ćwiczenia w laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K01, K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01, T1A_K03