Nazwa przedmiotu:

Komputerowe sterowanie procesami

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obieralne

Kod przedmiotu:

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Podstaw automatyki, analizy układów regulacji za pomocą operatorów Lapla-ce‘a, przetwarzania sygnałów

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Umiejętność opisu i analizy jedno-obwodowych układów regulacji sterowanych komputerowo, doboru regulatorów i posługiwania się środkami komputerowymi w analizie układów regulacji

Treści kształcenia:

1. Podstawowe jedno-obwodowe układy regulacji komputerowej 
2. Dobór regulatorów parametrycznych - PID
3. Dobór regulatora pracującego z modelem odniesienia
4. Regulacja kompensacyjna w układach jedno-obwodowych
5. Układy serwomechanizmowe ze sprzężeniem od stanu

Metody oceny:

Wykład - Zaliczenie pisemne
Laboratorium - Obecność i aktywność podczas zajęć pokazowych, zespoły dwu-osobowe. 
Zajęcia projektowe - Sprawozdanie pisemne z przeprowadzonych badań symulacyjnych z zastosowaniem PExSim, zespoły dwu osobowe.

Egzamin:

Literatura:

1. Janiszowski, K.: Podstawy wyznaczania opisu i sterowania obiektów dynamicznych WPW 1991,
2. Niederliński, A.: Systemy cyfrowe automatyki, Zastosowania. WNT 1977

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe