Nazwa przedmiotu:

Systemy automatyki

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Jan Kościelny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Automatyka i Robotyka

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2010/2011

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wymagana ogólna znajomość zagadnień wykładanych w przedmiotach: podstawy automatyki, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesami ciągłymi, sterowanie procesami dyskretnymi.

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Znajomość różnych typów systemów automatyki. Umiejętność doboru systemu automatyki do automatyzowanej instalacji technologicznej

Treści kształcenia:

Struktury funkcjonalne i sprzętowe systemów automatyki. Rodzaje systemów automatyki. Języki programowania, rozwiązania sieciowe. Urządzenia sterujące. Systemy monitorowania. Systemy zintegrowane. Systemy typu SCADA + PLC. Systemy typu softcontrol.

Metody oceny:

Przedmiot kończy się egzaminem. Zaliczenie laboratorium na podstawie ocen z ćwiczeń laboratoryjnych

Egzamin:

Literatura:

Materiały na stronie Instytutu Automatyki i Robotyki Katalogi firmowe poszczególnych systemów Trybus. Regulatory wielofunkcyjne. WNT, Warszawa, 1992.

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe