Nazwa przedmiotu:

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych I i II

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab.inż. K.Kałużyński

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

PSB

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

120

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

4

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajomość przekształceń całkowych i rozwinięcia w szereg Fouriera, opisu systemów liniowych (elektrotechnika teoretyczna/podstawy automatyki/sygnały i systemy), podstaw statystyki, zalecana znajomość środowiska MATLAB

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Przekazanie wiedzy nt. podstawowych i zaawansowanych metod przetwarzania sygnałów biomedycznych (analiza widmowa, filtracje, metody korelacyjne, transformacja falkowa, metody specjalne) oraz umiejętności ich wykorzystania

Treści kształcenia:

Właściwości wybranych sygnałów biomedycznych. Szereg Fouriera, przekształcenie Fouriera w przetwarzaniu sygnałów. Widmo gęstości amplitudy, energii  i mocy. Twierdzenie o próbkowaniu. 
Podstawy estymacji parametrów procesów losowych. Funkcja i współczynnik korelacji i autokorelacji. Twierdzenie Wienera-Chinczyna. Estymacja widmowej gęstości mocy sygnałów losowych. 
Transformacja Hilberta. Sygnał analityczny. 
Dostosowanie przekształcenia Fouriera do potrzeb praktycznej analizy sygnałów. Dyskretna transformata i szereg Fouriera. Funkcje granic.
Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów. Spektrogram. Prezentacje czasowo-częstotliwościowe. 
Filtry cyfrowe w zastosowaniach biomedycznych. Wybrane układy cyfrowe. Banki filtrów. 
Transformacja falkowa. 
Filtracje specjalne.
Metoda dekompozycji empirycznej EMD. 
Przykłady zastosowań do analizy sygnałów biomedycznych – np. analiza widmowa interwałów R-R, analiza widmowa sygnałów dopplerowskich prędkości przepływu krwi, estymacja czasu opóźnienia, estymacja rytmu serca płodu, analiza homomorficzna sygnału mowy.
Laboratorium
Wydobywanie sygnałów z szumu z wykorzystaniem uśredniania.
Analiza sygnału świergotowego. Transformacja Hilberta.
Rozkładu sygnału na mody wewnętrzne (EMD).
Analiza sygnału EKG przy użyciu transformacji falkowej.
Analiza sygnału  o nieznanej strukturze.

Metody oceny:

Wykład - egzamin
Laboratorium - zaliczenie na podstawie sprawdzianów i sprawozdań

Egzamin:

tak

Literatura:

Zieliński T.P. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, WKiŁ 2005
Zieliński T.P. Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów, Wyd. AGH, 2002
Moczko J., Kramer L. Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych, Wyd. Nauk. UAM, 2001

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt PSB_W01:

Zna metody analizy sygnałów niestacjonarnych

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W01, K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Efekt PSB_W02:

Zna uwarunkowania i metody filtracji sygnałów biomedycznych

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W04, K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

Efekt PSb_W03:

Zna zastosowania i ograniczenia przetwarzania sygnałów biomedycznych

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W03, T2A_W04, T2A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt PSB_U01:

Potrafi uzyskać i zinterpretować reprezentację czasowo-częstoliwościową sygnałów biomedycznych (niestacjonarnych)

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U08

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, T2A_U18, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18

Efekt PSB_U02:

Ma umiejętność identyfikacji struktury nieznanego sygnału

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U07, K_U08, K_U12, K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, T2A_U18, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U15, T2A_U18, T2A_U19, T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt PSB_K01:

Potrafi pracować w zespole

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02, K_K03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03, T2A_K06