Nazwa przedmiotu:

Układy i systemy elektromedyczne

Koordynator przedmiotu:

prof. nzw. dr hab.inż. Krzysztof Kałużyński, prof. dr hab.inż. Tadeusz Pałko, prof. nzw. dr hab.inż. Gerard Cybulski, dr inż. Kazimierz Pęczalski, dr inż. Jakub Żmigrodzki

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Inżynieria Biomedyczna

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

UiSE

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

120

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

4

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

1

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 225h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Znajmość podstaw układów elektronicznych, elektrotechniki, metod pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, urządzeń elektromedycznych (kurs I st.)

Limit liczby studentów:

brak

Cel przedmiotu:

Znajomość układów i systemów elektromedycznych stosowanych w urządzeniach do diagnostyki, nadzoru i wspomagania.

Treści kształcenia:

Wybrane układy i podsystemy stosowane w aparaturze biomedycznej.
Przykłady rozwiązań systemów elektromedycznych (wariantowo) : Urządzenia intensywnego nadzoru. Spektrometria impedancyjna. Stymulatory. Urządzenia holterowskie. Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa. Systemy do wspomagania słuchu.
Bezpieczeństwo, normy prawne, eksploatacja aparatury medycznej.
Laboratorium 
Stetoskop elektroniczny jako przykład systemu elektromedycznego – parametry sygnałów rejestrowanych, głowica i przewód akustyczny, mikrofon elektretowy, cyfrowe przetwarzanie sygnału, pomiary parametrów użytkowych stetoskopu elektronicznego TMDXMDKDS3254 firmy Texas Instruments.

Metody oceny:

Wykład - 2 kolokwia
Zaliczenie laboratorium na podstawie sprawdzianów i sprawozdań

Egzamin:

nie

Literatura:

Baranowski J. , Czajkowski G. Układy elektroniczne cz. II, WNT 1998
Tietze U., Schenk  Ch. Układy półprzewodnikowe,  WNT 1996
Evans D.H. Mc Dicken W.N. Doppler ultrasound, Wiley, 2000
Northrop R. Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation CRC, 2004
Webster J. G.  Medical instrumentation  - application and design. John Wiley and Sons.Inc. New York 1995.
Hilczer, B., Małecki, J., Elektrety i piezopolimery, PWN, 1992
Rydzewski, J., Pomiary oscyloskopowe, WNT, 1994

Witryna www przedmiotu:

brak

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt UiSE_W01:

Zna wybrane układy i podsystemy stosowane w aparaturze elektromedycznej

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W03

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

Efekt UiSE_W02:

Posiada wiedzę nt. rozwiązań układowych przepływomierzy dopplerowskich i ultrasonografów, stymulatorów i spektrometrów

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W03, K_W13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05

Efekt UiSE_W03:

Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, norm prawnych i zasad eksploatacji aparatury elektromedycznej

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_W16

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt UiSE_U01:

Potrafi przeprowadzić pomiary parametrów systemu elektromedycznego (stetoskopu elektronicznego i jego podsystemów)

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_U10

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U18

Efekt UiSE_U02:

Potrafi zaproponować rozwiązanie toru sygnałowego przepływomierza dopplerowskiego

Weryfikacja:

egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: K_U13

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U10, T2A_U15, T2A_U16

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt UiSE_K01:

Potrafi pracowac w zespole

Weryfikacja:

laboratorium

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K03