Nazwa przedmiotu:

Wybrane zagadnienia chłodnictwa

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Zbysław Pluta

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnosciowe

Kod przedmiotu:

ML.NS653A

Semestr nominalny:

3 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1)	Godziny kontaktowe z nauczycielem – 30, w tym:
a)	udział w wykładach – 15 godz,
b)	udział w ćwiczeniach – 15 godz.
2) Praca własna studenta – 20 godzin, w tym:
a)	generalne przygotowanie się studenta do zajęć – 6 godz.;
b)	przygotowanie indywidualnej prezentacji studenta – 8 godz.
c)	c) przygotowanie się do kolokwium – 6 godz.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2 punktu ECTS - godziny kontaktowe z nauczycielem – 30, w tym:
a)	udział w wykładach – 15 godz,
b)	udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak scisłych wymagań

Limit liczby studentów:

bez limitu

Cel przedmiotu:

Po zaliczeniu przedmiotu student potrafi samodzielnie dobrać właściwą izolację akustyczną urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Studenci powinni poznać zasady kojarzenia systemów chłodniczych i grzewczych (Pinch Point Technology), praktyczne rozwiązania kriogeniki przemysłowej i medycznej. Studenci nabywają umiejętności projektowania instalacji do zamrażanie żywności, powinien umieć rozwiązywać zagadnienia związane z budową i eksploatacją urządzeń chłodniczych kaskadowych i autokaskadowych i projektowaniem instalacji z czynnikiem pośrednim

Treści kształcenia:

Izolacje akustyczne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Metody kojarzenia systemów chłodniczych i grzewczych. Elementy kriogeniki przemysłowej i medycznej. Zamrażanie żywności. Urządzenia chłodnicze kaskadowe i autokaskadowe. Układy chłodnicze pośrednie: z wodą lodową, solankowe, z zawiesinami lodowymi. Rury cieplne.

Metody oceny:

1 kolokwium na koniec semestru. Bliższe informacje na stronie: http://zapich.itc.pw.edu.pl/dydaktyka_WZCH.html

Egzamin:

nie

Literatura:

1. ASHRAE Handbook 
Dodatkowe literatura:
- Materiały na stronie http://www.itc.pw.edu.pl/Studia/Materialy-dla-Studentow (dla odrabiających przedmiot po zalogowaniu)

Witryna www przedmiotu:

brak witryny

Uwagi:

brak uwag

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1:

Student ma wiedzę dotyczącą stosowania metody Pinch Piont w kojarzeniu strumeni cieplnych za pomocą wymienników ciepła

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W18

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W07

Efekt EW2:

Wpisz opis	Student ma wiedzę dotyczącą zastosowania skraplaczy energetycznych przy chłodzeniu w otwartych obiegach chłodzenia

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W05, E2_W08, E2_W11

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W04

Efekt EW3:

Student rozumie zasady działania systemów trójgeneracyjnych. Zna różne rozwiązania techniczne

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W08, E2_W15

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W04, T2A_W05, T2A_W06

Efekt EW4:

Stuident zna metody szacowania parametrów procesu (czas procesu, temperatura, kształt obiektu) zamrażania ciał stałych, zwłaszcza żywności

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W01, E2_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W01, T2A_W02

Efekt EW5:

Student rozumie zasadę działania autokaskadowych układów chłodniczych oraz wie jakie czynniki robocze są wykorzystywane w takich układach.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E2_W05

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W01, T2A_W02

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU1:

Student umie skojarzyć odpowiednie strumienie ciepła za pomocą wymienników stosując metodę Pinch Point Technology

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U20

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U16

Efekt EU2:

Student jest w stanie dokonać uproszczonych obliczeń cieplno-przepływowych skraplacza energetycznego

Weryfikacja:

Kolokwium 1

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U19

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U15

Efekt EU3:

Student potrafi zaprojektować instalację chłodniczą do zamrażanie żywności

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U01

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01

Efekt EU4:

Student umie poprawnie zaprojektować chłodniczy ukłąd autokaskadowy wraz z wszystkimi elementami armatury.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E2_U01, E2_U25

Powiązane efekty obszarowe: T2A_U01, T2A_U15, T2A_U16, T2A_U19

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt Wpisz opis:

Wpisz opis

Weryfikacja:

Wpisz opis

Powiązane efekty kierunkowe: E2_K07

Powiązane efekty obszarowe: T2A_K07