Nazwa przedmiotu:

Rozproszone systemy sterowania procesami ciągłymi (DSC)

Koordynator przedmiotu:

mgr inż. Andrzej Warowny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Wspólne dla specjalności

Kod przedmiotu:

CS2A_35

Semestr nominalny:

2 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

1

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykłady: liczba godzin według planu studiów -15, zapoznanie ze wskazaną literaturą - 2, przygotowanie do egzaminu - 8; Razem 25.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 15 h; Razem - 15 h = 0,6 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

0

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Matematyka

Limit liczby studentów:

15

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy w zakresie komputerowych systemów sterowania DCS.

Treści kształcenia:

W1 - Struktura DCS; W2 - Typowe elementy składowe; W3 - Porównanie DCS: PLC; W4 -  Funkcje stacji procesowych - Algorytmy realizowane w DCS: regulacje ciągłe, sterowania dyskretne, bilans instalacji, sterowania sekwensyjne, sterowania wsadowe (BATCH); W5 -  Funkcje stacji operatorskich: interfejs operatorski, alarmy, trendy,raporty; W6 -  Diagnostyka  DCS - podstawy; W7 -  Połaczenie DCS z innymi systemami sterowania i pomiarów: sterowniki blokadowe, sterowniki dostaw pakietowych, analizatory; W8 -  Połączenie DCS z zakładowym systemem informatycznym; W9 -  Techniki zaawansowanego sterowania (APC) - podstawy.

Metody oceny:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest egzamin końcowy

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Żelazny M.: Podstawy Automatyki. PWN, Warszawa 1976; 2. Wybrane fragmenty dokumentacji technicznej DCS'ów; 3. Materiały pomocnicze do wykładów (prowadzącego)

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

Program studiów opracowany na podstawie programu nauczania zmodernizowanego w ramach Zadania 31 i zmodyfikowanego w ramach Zadania 38 Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W02_04:

Ma wiedzę dotyczącą struktury DCS, typowych elementów składowych DCS, algorytmów realizowanych w DCS. Zna funkcje stacji operatorskich i podstawową diagnostykę  DCS. Ma wiedzę dotyczącą połaczenie DCS z innymi systemami sterowania i pomiarów. Zna podstawy techniki zaawansowanego sterowania (APC).

Weryfikacja:

Pisemny egzamin opisowy (W1 - W9)

Powiązane efekty kierunkowe: C2A_W02_04

Powiązane efekty obszarowe: T2A_W02