Nazwa przedmiotu:

Turbiny Gazowe i Układy GP w Energetyce

Koordynator przedmiotu:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Specjalnościowe

Kod przedmiotu:

NS576A

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

2

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych - 30, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
2) Praca własna studenta - 20 godz., w tym:
a) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe - 15 godz.
b) przygotowywanie się do testu/kolokwium - 5 godz.
RAZEM - 50 godz. - 2 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1, 2 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych - 30, w tym:
a) udział w wykładach - 15 godz.
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 15h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

130

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma umożliwić uzyskanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki działania układów energetycznych z turbina gazową i układów gazowo-parowych.

Treści kształcenia:

Wykład prezentuje wszechstronne informacje dotyczące układów parowo gazowych zarówno z punktu widzenia projektowego jak i eksploatacji. Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje zagadnienia: Układy parowo-gazowe w energetyce, stan i perspektywy. Układy z kotłami fluidalnymi. Układy ze zgazowaniem węgla. Zgazowanie węgla dla celów energetycznych. Układy z mieszaniem czynników i hybrydowe.

Metody oceny:

System punktowy obejmujący pracę studentów na zajęciach i wyniki testu końcowego.

Egzamin:

nie

Literatura:

1. A.Miller „Turbiny gazowe i układy parowo-gazowe”, skrypt PW.
2. A.Miller, J.Lewandowski; „Układy parowo-gazowe na wegiel”, PWN Warszawa.
3. K.Badyda, A.Miller "Energetyczne turbiny gazowe oraz układy z ich wykorzystaniem", KAPRINT Lublin 2011

Witryna www przedmiotu:

http://estudia.meil.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NS576A_W1:

Zna metody analizy obiegu prostego turbiny gazowej, obiegów złożonych i kombinowanych

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W13, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W2:

Zna wyniki takich analiz w zakresie wpływu głównych parametrów na osiągi turbiny gazowej i jej układu

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W3:

Zna charakterystyki zespołów turbiny gazowej

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W4:

Zna metody określania charakterystyk turbiny gazowej

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W5:

Zna materiały żaroodporne stosowane w turbinach gazowych

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W07, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W6:

Zna sposoby chłodzenia łopatek turbiny gazowej

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W11, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W7:

Zna typy układów gazowo-parowych

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W13, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W8:

Zna charakterystyki i osiągi układów z kotłem odzysknicowym

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W13, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS576A_W9:

Zna zasady budowy i osiągi układów z ciśnieniowym kotłem fluidalnym (8FBC) i zgazowaniem węgla (IGCC)

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS576A_U1:

Posiada wiedzę o współczesnych turbinach gazowych

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U07, E1_U17, E1_U18, E1_U27

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U06, T1A_U12, T1A_U13, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Efekt NS576A_U2:

Posiada wiedzę o współczesnych układach gazowo-parowych różnych typów

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U18, E1_U29

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Efekt NS576A_U3:

Potrafi dobrać turbinę gazową i/lub układ gazowo-parowy stosownie do konkretnych potrzeb

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U08, E1_U27

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U07, T1A_U09, T1A_U15, T1A_U16

Efekt NS576A_U4:

Zna zagadnienia eksploatacji turbin gazowych i układów gazowo-parowych

Weryfikacja:

test

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U17, E1_U18, E1_U24

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U15