Nazwa przedmiotu:

Pompy i Urządzenia Pomocnicze Energetyki

Koordynator przedmiotu:

dr inż Krzysztof Karaśkiewicz

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

NS720

Semestr nominalny:

5 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin bezpośrednich: 66 godz., w tym:
a) wykład  - 45 godz.
b) ćwiczenia -  15 godz.
c) konsultacje 6 godz.
2. Praca własna studenta -35 godzin, w tym:
a)	20 godz. - przygotowywanie się studenta do wykładu i ćwiczeń,
b)	 15 godz. – przygotowywanie się studenta do 2 kolokwiów .
RAZEM : 101 godzin.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2,6 punktu ECTS - liczba godzin bezpośrednich: 66 godz., w tym:
a) wykład  - 45 godz.
b) ćwiczenia -  15 godz.
c) konsultacje 6 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 675h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Mechanika płynów 1 (NW122)

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

Wiedza nt. zasad eksploatacji i modernizacji pomp i układów pompowych.

Treści kształcenia:

Zasady działania pomp i innych przenośników cieczy. Wielkości charakterystyczne pomp i układu pompowego. Wpływ geometrii wirnika na parametry pompy: projektowanie wirników i kanałów zbiorczych. Siły hydrauliczne. Kawitacja.
Charakterystyki oraz współpraca pomp instalacji. Napędy i regulacja pomp. Dobór i energooszczędna eksploatacja pomp i instalacji pompowych. Procesy przepływowe w pompie tłokowej i na tym tle: zalety pomp wirowych.

Metody oceny:

pozytywna ocena z dwóch kolokwiów

Egzamin:

nie

Literatura:

Bibliografia: 1. W. Jedral: Pompy wirowe odśrodkowe, PWN, 2001 2. Stępniewski M.: Pompy. Warszawa, 1985, WNT Dodatkowa
literatura: - Troskolański A.T., Łazarkiewicz Sz.
Pompy wirowe. Warszawa, 1983, WNT. - Materiały dostarczone przez wykładowcę (kserokopie różne)

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt NS720_W1:

Ma wiedzę o typach i budowie pomp występujących w przemyśle i gospodarce komunalnej.Zna charakterystyczne parametry pomp i układów pompowych

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W07

Efekt NS720_W2:

Zna prawa podobieństwa i wyróżniki stosowane w pompach. Zna podstawowe elementy jednowymiarowej teorii pomp wirowych. Zna zasady regulacji pomp wirowych Zna zjawiska naporu osiowego i promieniowego oraz sposoby równoważenia go. Zna mechanizm kawitacji i sposoby zapobiegania jej w pompach

Weryfikacja:

kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt NS720_U1:

Zna budowę i zakres pracy i przeznaczenie podstawowych typów pomp wirowych i wyporowych. Zna parametry i charakterystyki pomp wirowych i wyporowych oraz układów pompowych w których pracują.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

Efekt NS720_U2:

Rozumie zasady pracy pompy wirowej i rozpoznaje występujące zjawiska ( siły statyczne i dynamiczne, kawitacja, straty). Zna sposoby regulacji pomp i potrafi wybrać właściwy na podstawie analizy technicznej i kosztowej. Zna prawa podobieństwa w pompach i potrafi z nich skorzystać w badaniach odbiorczych.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U17, E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13, T1A_U13