Nazwa przedmiotu:

Współczesne Siłownie Cieplne

Koordynator przedmiotu:

dr inż Adam Smyk

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Energetyka

Grupa przedmiotów:

Przedmioty obieralne

Kod przedmiotu:

NS725

Semestr nominalny:

6 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

1) Liczba godzin kontaktowych 47 , w tym:: 
a) udział w wykładach - 30 godz.
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
c) konsultacje - 2 godz.
2) Praca własna studenta - 30 godz., w tym:
a) realizacja zadań domowych - 15 godz., 
b) bieżące przygotowywanie się do zajęć, studia literaturowe - 10 godz.
c) przygotowywanie się do kolokwium zaliczeniowego - 5 godz.
RAZEM - 77 godz. - 3 punkty ECTS.

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,9 punktu ECTS - liczba godzin kontaktowych 47 , w tym:
a) udział w wykładach - 30 godz.
b) udział w ćwiczeniach - 15 godz.
c) konsultacje - 2 godz.

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

-

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 450h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 225h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Wiedza z wymiany ciepła, termodynamiki i teorii maszyn cieplnych oraz nt głównych urządzeń stanowiących wyposażenie siłowni cieplnych w tym: kotłów, turbin, pomp, wymienników ciepła i skraplaczy energetycznych, generatorów.

Limit liczby studentów:

50

Cel przedmiotu:

Zdobycie umiejętności wiązania współpracy głównych urządzeń w ramach obiegu cieplnego siłowni oraz  nauczenie sposobu analiz układów cieplnych siłowni i ich oceny termodynamicznej i ekonomicznej oraz podstawowe przygotowanie do  projektowania i eksploatacji siłowni.

Treści kształcenia:

Rola energii w gospodarce oraz uwarunkowania zmiany zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Zasoby  światowe i krajowe oraz charakterystyka paliw. Siłownie cieplne w kraju i na świecie. Czynniki robocze i układy cieplne siłowni. Układy cieplne  współczesnych bloków kondensacyjnych i ciepłowniczych.. Sposoby podwyższania sprawności S.C. Charakterystyki obciążeń. Wskaźniki energetyczne i ekonomiczne oceny pracy  S.C. Dobór głównych urządzeń S.C. Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej. 
Obliczenia cieplno-przepływowe - dla warunków projektowych i w zmienionych warunkach pracy.  Układy pomocnicze: gospodarka paliwowa, usuwanie odpadów, gospodarka wodna, potrzeby własne. Plan generalny i kompozycja budynku głównego S.C. Kierunki rozwoju  siłowni cieplnych – nowe technologie  S.C, wzrost parametrów pary i sprawności urządzeń i podukładów.

Metody oceny:

Metody oceny: Prace domowe- zadania obliczeniowe i opisowe (40%). Kolokwium zaliczające (60%) Praca własna: np. projekt, podczas którego studenci powinny zaprojektować i zestawić prosty układ cieplny bloku kondensacyjnego lub bloku ciepłowniczego i dokonać oceny te4rmodynamicvznej (sprawność, jednostkowe zużycie ciepła) i ekonomicznej (NPV, jednostkowy koszt wytwarzania).

Egzamin:

nie

Literatura:

Zalecana literatura: 1.  Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, WNT Warszawa. 2. Chmielniak T.: Technologie energetyczne. WNT Warszawa 3. Andrzejewski S.: Podstawy projektowania siłowni cieplnych. WNT Warszawa . Dodatkowe literatura: - P.K.Nag: Power Plant Engineering. McGraw-Hill Offices 2008 - J. Paska: Ekonomika w elektroenergetyce. OWPW, Warszawa, 2007 - Materiały dostarczone przez wykładowcę

Witryna www przedmiotu:

www.itc.pw.edu.pl

Uwagi:

Przedmiot jest podsumowaniem i rozwinięciem wiedzy dotyczącej wszystkich maszyn i urządzeń siłowni oraz wiedzy ekonomicznej uprzednio zdobytej przez studenta. stąd podział na 2 h wykładu i 1 godz. ćwiczeń w tym komputerowych z wykorzystaniem oprogramowania.
2. Limit grupy 50 osób  umożliwia zorganizowanie ćwiczeń oraz  wyjazdu do krajowych nowoczesnych elektrowni i/lub elektrociepłowni, realizowany od wielu lat.

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt EW1_WSC:

Zna podstawowe układy cieplne elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni oraz rolę głównych urządzeń bloku w tych układach

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W17, E1_W31

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W08

Efekt EW2_WSC:

Zna główne układy technologiczne siłowni cieplnych i ich rolę w pracy siłowni

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W05, E1_W16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W02, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07

Efekt EW3_WSC:

Zna definicje głównych wskaźników służących do określania efektywności energetycznej siłowni cieplnych	 w tym sprawności energetycznej, jednostkowego zużycia ciepła, a dla układów skojarzonych także -PES tj oszczędność energii pierwotnej oraz potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W12, E1_W13, E1_W17, E1_W28

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W03, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W07, T1A_W04, T1A_W06

Efekt Kolokwium, praca domowa:

Zna formuły służące do określania kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz kryteria ekonomicznej oceny efektywności budowy elektrowni i elektrociepłowni (NPV, NPVR, IRR)	 i potrafi je obliczyć.

Weryfikacja:

EW4_WSC

Powiązane efekty kierunkowe: E1_W28, E1_W31, E1_W32

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04, T1A_W06, T1A_W08, T1A_W09

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt EU0_WSC:

Potrafi korzystać z literatury przedmiotu w tym książek, publikacji wyników badań  naukowych, 	czasopism i baz danych  z internetu w obszarze elekroenergetyki i ciepłownictwa

Weryfikacja:

Kolokwium, prace domowe

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U01, E1_U03, E1_U07, E1_U08, E1_U11

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U01, T1A_U03, T1A_U06, T1A_U07, T1A_U09

Efekt EU1_WSC:

Potrafi określić efektywność energetyczną obiegu cieplnego siłowni  w tym sprawność i jednostkowe zużycie ciepła w bloku kondensacyjnym

Weryfikacja:

Zadanie domowe

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U05, E1_U12, E1_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U05, T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13

Efekt Zadanie domowe II:

Potrafi obliczyć jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej oraz wskaźniki ekonomiczne, NPV, NPVR, IRR bloku energetycznego

Weryfikacja:

EU2_WSC

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U12, E1_U16, E1_U18

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, T1A_U12, T1A_U13

Efekt EU3_WSC:

Potrafi określić i analizować rolę poszczególnych urządzeń i układów technologicznych siłowni oraz ich wpływ na sprawność i efektywność ekonomiczną

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U02, E1_U03, E1_U12, E1_U16

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02, T1A_U03, T1A_U09, T1A_U12

Efekt EU4_WSC:

Potrafi określić korzyści energetyczne i ekonomiczne skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej	 w tym oszczędność energii pierwotnej oraz jednostkowy  zdyskontowany koszt wytwarzania ciepła w EC

Weryfikacja:

Kolokwium

Powiązane efekty kierunkowe: E1_U17, E1_U18, E1_U22

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U12, T1A_U13, T1A_U13, T1A_U09, T1A_U14

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt KS1_WSC:

Potrafi pracować w grupie i wspólnie analizować uzyskane wyniki

Weryfikacja:

Zadanie domowe II

Powiązane efekty kierunkowe: E1_K02, E1_K03, E1_K06

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K02, T1A_K03, T1A_K06