Nazwa przedmiotu:

Kontrola analityczna w przemyśle

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Krzysztof Jankowski

Status przedmiotu:

Fakultatywny dowolnego wyboru

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Technologia Chemiczna

Grupa przedmiotów:

Analityka Materiałów i Procesów

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2013/2014

Liczba punktów ECTS:

3

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

-

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Chemia analityczna II

Limit liczby studentów:

-

Cel przedmiotu:

Wykład przedstawia zasady i cele przemysłowej kontroli analitycznej oraz zadania laboratorium kontroli jakości.

Treści kształcenia:

Wykład przedstawia zasady i cele przemysłowej kontroli analitycznej oraz zadania laboratorium kontroli jakości. Omawia etapy procesu analitycznego w tym szczególnie zasady pobierania próbek z partii materiału, sposoby pobierania próbek z instalacji technologicznej, automatyczne i półautomatyczne metody przygotowania próbki do pomiaru. Przedstawia klasyfikację analizatorów i ich funkcji oraz podstawy projektowania analizatorów. Prezentuje instrumentalne metody rozdzielania i oznaczania oraz czujniki i analizatory najczęściej stosowane w praktyce analizy przemysłowej, nanotechnologiach, monitoringu oraz automatycznym sterowaniu procesem technologicznym i kryteria wyboru metod pomiarowych. Ponadto omawia metody specjalne (analiza powierzchni, teledetekcja, radiochemia) i miniaturowe systemy analityczne, organizację systemu kontroli analitycznej, ekonomikę analityki przemysłowej, zasady prowadzenia i dokumentacji pomiarów analitycznych. Na przykła-dzie wybranych technologii nieorganicznych i organicznych zaprezentowana jest organizacja kompleksowej kontroli analitycznej całego procesu technologicznego. Ponadto omówione są zasady kontroli jakości i zapewnienia jakości stosowanych metod analitycznych i uzyskiwanych danych pomiarowych, które są podstawą do podejmowania decyzji technologicznych i ekonomicznych.

Metody oceny:

dwa kolokwia pisemne

Egzamin:

tak

Literatura:

1.	F. Mc Lennan, B.R. Kowalski, Process Analytical Chemistry, Blackie Academic & Professional, Chapman & Hall,
London 1995.
2.	M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1992.
3.	Z. Brzózka, W. Wróblewski, Sensory chemiczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.

Witryna www przedmiotu:

ch.pw.edu.pl

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W01:

Posiada podstawową wiedzę z chemii analitycznej, w tym znajomość nowoczesnych technik analitycznych w odniesieniu do zastosowań w kontroli analitycznej w przemyśle

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne

Powiązane efekty kierunkowe: K_W04

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W01, T1A_W03

Efekt W02:

Ma wiedzę z zakresu technik i metod identyfikowania i charakteryzowania materiałów i substancji chemicznych w warunkach procesu przemysłowego, w tym oceny jakości produktów chemicznych

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne

Powiązane efekty kierunkowe: K_W05

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U01:

Stosuje metody analityczne i aparaturę do jakościowego i ilościowego oznaczania związków chemicznych istotnych dla kontroli procesu technologicznego

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne

Powiązane efekty kierunkowe: K_U17

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09, InzA_U02

Efekt U02:

Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań kontroli procesu technologicznego – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne

Powiązane efekty kierunkowe: K_U19

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10

Efekt U03:

Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić  istniejące rozwiązania technologiczne, aparaturowe i procesowe w zakresie kontroli analitycznej technologii chemicznej

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne

Powiązane efekty kierunkowe: K_U23

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U13

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K01:

Potrafi formułować problemy kontroli analitycznejw celu pogłębienia rozumienia danego zagadnienia lub uzupełnienia luk w rozumowaniu

Weryfikacja:

zaliczenie pisemne

Powiązane efekty kierunkowe: K_K02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_K01