Nazwa przedmiotu:

Urządzenia do oczyszczania ścieków

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. Zbigniew Heidrich , mgr inż. Andrzej Witkowski

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia II stopnia

Program:

Biotechnologia

Grupa przedmiotów:

Obowiązkowe

Kod przedmiotu:

brak

Semestr nominalny:

1 / rok ak. 2012/2013

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 30h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 15h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

brak

Limit liczby studentów:

Cel przedmiotu:

brak

Treści kształcenia:

Rodzaje ścieków ich ilość i jakość: bilanse ilościowe i jakościowe. Określenie miarodajnych danych do projektowania oczyszczalni ścieków. Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Analiza wpływu ścieków na odbiornik. Procesy i operacje stosowane przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych. Zasady doboru układu technologicznego oczyszczalni ścieków. Mechaniczne oczyszczanie ścieków. Kraty, sita, piaskowniki, odtłuszczacze, osadniki wstępne. Zasady działania, konstrukcji i projektowania. Przykłady rozwiązań oferowanych i stosowanych w praktyce. Chemiczne oczyszczanie ścieków. Koagulacja i chemiczne strącanie: wstępne, symultaniczne i wtórne. Rodzaje koagulantów i zasady ich wyboru oraz określenie dawki koagulantów. Przykłady rozwiązań.
ćwiczenia: Sporządzenie bilansu ilości ścieków i ładunków zanieczyszczeń oraz określenie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń dla jednostki osadniczej z uwzględnieniem zakładów przemysłowych. Określenie wymaganego stopnia oczyszczania ścieków oraz opracowanie układu technologicznego oczyszczalni ścieków. Obliczenia i dobór urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków. Określenie ilości powstających produktów ubocznych (skratki, piasek, osad wstępny).

Metody oceny:

zaliczenie zajęć

Egzamin:

Literatura:

brak

Witryna www przedmiotu:

Uwagi:

## Efekty przedmiotowe